## 表紙＋再エネ
業務系（１/５）・住宅系（１/２） | [9 empty] | NO.
マンション建替法容積率許可制度 環境性能係数の適用に関するチェックシート
建築物の名称 | [5 empty] | 申請者
建築物の所在地 | [5 empty] | 住所
適用する 環境性能係数 | 業務のみ | □ | - |  |  | 協議担当者 | [7 empty] | 1.0
| 住宅のみ | □ | - | [10 empty] | 1.0
| 業務・住宅 複合 | □ | -
【評価の概要】
用途 | 項目 |  |  | 評価 |  | 用途 | 項目 |  |  |  | 評価
業務系 | 再生可能エネルギー等の利用 |  |  | - |  | 住宅 | 再生可能エネルギー等の利用 |  |  |  | Ａ
| エネルギー負荷を軽減する設計上の工夫 |  |  | - |  |  | 断熱等性能等級程度および省エネルギーシステム |  |  |  | -
| 運用時のエネルギー低減に繋がる取組 |  |  | - |  |  | 総合評価 |  |  |  | Ｃ
| 総合評価 |  |  | -
【計画建築物の概要】
敷地面積 |  |  |  |  | ㎡ | 建築面積 | [5 empty] | ㎡
延べ面積 |  |  |  |  | ㎡
用途別床面積 |  | 住宅 |  |  | ㎡ | 学校等 | [5 empty] | ㎡
|  | ホテル等 |  |  | ㎡ | 飲食店等 | [5 empty] | ㎡
|  | 病院等 |  |  | ㎡ | 集会所等 | [5 empty] | ㎡
|  | 物品販売業を営む店舗等 |  |  | ㎡ | 工場等 | [5 empty] | ㎡
|  | 事務所等 |  |  | ㎡ | その他 | ( ） |  |  |  |  | ㎡
１ 再生可能エネルギー等の利用
チェック |  | 住宅系 |  |  |  | 再生可能エネルギー等 の利用に係る評価 |  |  | Ａ |  |  |  |  | □
■ | [13 empty] | ■
概要 | [5 empty] | チェック |  | 再生可能エネルギー等の利用
再生可能エネルギー等の利用予定 | [5 empty] | ■ |  | 設置面積
再生可能エネルギー等の利用設備の定格出力の予定 | [5 empty] | 1000
設置場所
利用設備 | [5 empty] | チェック
太陽光発電設備 | [5 empty] | ■ |  | システムの概要
太陽熱集熱器 | [5 empty] | □
その他 | （ ） |  |  |  |  | □
電力でエネルギーを得る場合の系統連系の予定 | [5 empty] | ■
チェック |  | 業務系 |  |  |  | 再生可能エネルギー等 の利用に係る評価 |  |  | -
□
概要 | [5 empty] | チェック |  | 再生可能エネルギー等の利用
再生可能エネルギー等の利用予定 | [5 empty] | □ |  | 設置面積
再生可能エネルギー等の利用設備の定格出力の予定
設置場所
利用設備 | [5 empty] | チェック
太陽光発電設備 | [5 empty] | □ |  | システムの概要
太陽熱集熱器 | [5 empty] | □
その他 | （ ） |  |  |  |  | □
電力でエネルギーを得る場合の系統連系の予定 | [5 empty] | □
備考(練馬区コメントなど）
[15 empty] | チェック | 利用予定 | 定格出力 | 利用設備 | 系統連系 | 単独 | 複合
判 定 | 複合用途（住宅系＋業務系） 建築物 （再生可能エネルギー等の合計） |  |  | - |  | 再生可能エネルギー等 の利用に係る評価 |  |  | - |  |  |  |  | 住宅系 | ■ | ■ | 1000 | ■ | ■ | ○
□ | [13 empty] | 業務系 | □ | □ | 0 | □ | □ | ×
[13 empty] | 複合 | 住宅系 | - | - | 0 | - | - | - | -
[14 empty] | 業務系 | - | - | 0 | - | - | -
ｋＷ
ｋＷ
ｋＷ
会社名・部署名
担当者名
電話番号
：青色の部分を記入してください。

## 住宅（断熱等級）
住宅系（２/２）
２ 断熱等性能等級程度および省エネルギーシステムへの適合状況
|  |  |  | 断熱等性能等級程度への適合に係る評価 | -
省エネルギー対策等級程度の目標 | [5 empty] | チェック
品確法における住宅性能表示の断熱等性能等級２または３(設計) 取得予定 または、ERR＜５％ | [5 empty] | □
品確法における住宅性能表示の断熱等性能等級４(設計) 取得予定 かつ、ERR≧５％ | [5 empty] | □
品確法における住宅性能表示の断熱等性能等級２または３(建設) 取得予定 または、ERR＜５％ | [5 empty] | □
品確法における住宅性能表示の断熱等性能等級４(建設) 取得予定 かつ、ERR≧５％ | [5 empty] | □
品確法における住宅性能表示の断熱等性能等級２または３(設計・建設) 取得予定 または、ERR＜５％ | [5 empty] | □
品確法における住宅性能表示の断熱等性能等級４(設計・建設) 取得予定 かつ、ERR≧５％ | [5 empty] | □
品確法における住宅性能表示の断熱等性能等級取得予定は無いが、等級４相当の性能基準または仕様基準を採用予定 かつ、ERR≧５％ | [5 empty] | □
品確法における住宅性能表示の断熱等性能等級４相当未満の性能基準または仕様基準を採用予定 | [5 empty] | □
その他 | （ ) |  |  |  |  | □
断熱等性能等級程度への適合のための具体的措置の予定
事 項 |  | 具体的な措置の予定
外壁の断熱に係る事項 |  | 断熱材の種類
断熱材の厚さ
屋根の断熱に係る事項 |  | 断熱材の種類
断熱材の厚さ
窓部の仕様 |  | ガラスの仕様 | ガラスの種類
ガラス等の厚み （空気層厚を含む）
|  | 庇等の日射遮蔽 に係る事項 | 庇等の概要 （寸法等）
日射遮へい効果 の見込み
階高
特記事項(上記以外の取り組み、補足等を記入)
①
②
備 考(練馬区コメントなど）

## PAL(1)＆ERR(1)
業務系（２/５）
２ エネルギー負荷を軽減する設計上の工夫 －ＰＡＬ*の低減率、ＥＲＲ－
① 建築物の熱負荷（ＰＡＬ*）の低減
用途 |  | 用途及び地域区分ごとに掲げる数値 (MJ/年・m2)（※） | ペリメーターゾーン 床面積 (m2) |  |  | エネルギー負荷を軽減する 設計上の工夫に係る評価
ホテル等 | 客室部 | 450
| 宴会場部 | 1250
病院等 | 病室部 | 770
| 非病室部 | 430
物品販売店舗等 |  | 710
事務所等 |  | 450 |  |  |  | 【凡例】 A： B： C：
学校等 |  | 450
飲食店等 |  | 810
集会所等 | 図書館等 | 550
| 体育館等 | 900
| 映画館等 | 1500
評価 |  | (a)建物に適用される PAL*の基準値 (MJ/年・m2) | ペリメーターゾーン 床面積 (m2) |  | (b) 目標PAL*値 (MJ/年・m2) |  | (c) 目標PAL* 低減率（%） （1-b/a）×100 | 判定 |  | 目標水準
[8 empty] | □ | □ | PAL*低減率＜10％：未達
[8 empty] | □ | □ | 10％≦PAL*低減率＜15％
[8 empty] | □ | □ | 15％≦PAL*低減率＜20％
[8 empty] | □ | ■ | 20％≦PAL*低減率
② 設備システムの省エネルギー（ＥＲＲ）
主な用途 |  | 目標とする設備システムのエネルギー利用の 低減率ERR (%) | 判定 | 目標水準
|  |  | □ | ERR＜10%：未達
|  |  | □ | 10%≦ERR＜10.5%
|  |  | □ | 10.5%≦ERR＜11%
|  |  | □ | 11%≦ERR
設備システムのエネルギー利用の低減率「ERR」は次式により算定する。
ＥＲＲ （％）
ＰＡＬ*低減率（％）
10 未満
20 以上
20
10
15
10
11
10.5
10 未満
11 以上
ERR＝(1-ETotal/ESTotal)×100 ETotal=ET+EHT,all ESTotal=EST+EHST,all ＊但し、EHT,all＝EHST,all＝０（住宅用途に供する部分は算定対象としない） ・ ETotal：複合建築物全体の設計一次エネルギー消費量（単位 一年につきGJ） ・ ESTotal：複合建築物全体の基準一次エネルギー消費量（単位 一年につきGJ） ・ ET ：住宅以外の用途に供する部分の設計一次エネルギー消費量（単位 一年につきGJ） ・ EST：住宅以外の用途に供する部分の基準一次エネルギー消費量（単位 一年につきGJ）

## PAL(2)
業務系（３/５）
２ エネルギー負荷を軽減する設計上の工夫 －建築物の熱負荷の低減－
建築物の熱負荷の低減の措置
事 項 |  | チェック（用途別）
|  | ホテル等 | 病院等 | 物販店舗等 | 事務所等 | 学校等 | 飲食店等 | 集会所等
・アスペクト比 （平面計画における短辺の長さ/長辺の長さ）
・主方位 （立面計画において窓面積の最も大きな面が 面している方位）
・コアの配置状況 ＜ダブルコア・サイドコア・その他＞から選択
・基準階の平均階高
・外壁の断熱性能の程度 ※吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材の厚さ 相当 ＜15mm未満/15mm 以上20mm 未満 /20mm 以上＞から選択
・屋根の断熱性能の程度 ※ポリスチレンフォーム板の厚さ相当 ＜25mm未満/25mm 以上50mm 未満 /50mm 以上＞から選択
・窓面積比（窓面積/外壁面積） ＜20％未満、20％以上40％未満、40％以上＞ から選択
ガラスの種類
・ガラスの仕様（主要なもの） | 熱貫流率U
日射率侵入率η
・ブラインドの有無 ＜無・有（明色・中間色・暗色）＞から選択
・庇・ルーバーの日射遮へい効果見込み ＜無・有＞から選択
・部分覆土構造や屋上緑化など断熱効果を利用 した構造・配置計画の採用
・外壁のダブルスキン又は屋根の二重構造 の採用
・エアフローウィンドーその他の窓部の日射 遮へい及び断熱の措置
特記事項(上記以外の取り組み、補足等を記入)
①
②
備 考(練馬区コメントなど）
上表から転記してください。

## ERR (2)
業務系（４/５）
２ エネルギー負荷を軽減する設計上の工夫 －設備システムの省エネルギー－
目標ERRを実現するための措置
事 項 |  |  | チェック(用途別)
|  |  | ホテル等 | 病院等 | 物販店舗等 | 事務所等 | 学校等 | 飲食等 | 集会所等
空気調和設備（熱源側） | (1)熱源の効率化 | ①高効率熱源機の導入 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
・ 主たる熱源機器
・ 当該熱源機器のCOP
|  | ②熱源及びポンプの台数制御 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③変流量（ＶＷＶ）システム | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④大温度差送水システム | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑤デシカントシステム | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑥各種熱回収システム | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
⑦未利用エネルギーの活用
|  | ・ ごみ焼却排熱 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・ 下水熱・河川熱 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・ ビル排熱 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・ 地熱 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・ その他 ( ) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (2)コージェネレーション | ①エンジン・タービンによるコージェネレーション | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②燃料電池によるコージェネレーション | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (3)蓄熱システム | ①水蓄熱 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②氷蓄熱 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③躯体蓄熱・ナイトパージ・潜熱蓄熱 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
空気調和設備（二次側） | (1)熱負荷低減の手法 | ①全熱交換器 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②外気冷房 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③適正外気量制御 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (2)送風動力低減の手法 | ①変風量（ＶＡＶ）方式 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②大温度差送風 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③タスク＆アンビエント空調 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④居住域空調・成層空調 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑤輻射冷暖房 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑥搬送経路の断熱強化 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (3)制御方式 | ①最適起動停止 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②予冷予熱時の外気遮断 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
機械換気設備 | (1)換気エネルギー低減の手法 | ①局所換気 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②厨房の高効率換気・電化厨房 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③ダクトレス換気システム | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④換気ダクト静圧の低圧化 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (2)制御方式 | ①温度センサー制御 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②CO2（二酸化炭素）制御 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③CO（一酸化炭素）制御 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④中央監視スケジュール制御 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
照明設備 | (1)照明設備に関わる省エネ方法 | ①高効率光源 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②省電力型安定器 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③高効率照明器具 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④タスクアンドアンビエント照明 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑤照明点灯区画の細分化 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (2)制御方法 | ①タイムスケジュール制御 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②在室検知制御・人感センサー | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③適正照度調整・初期照度調整 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④昼光連動制御 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑤スイッチ回路の細分化・自動切断化 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
エレベーター設備 |  | 電力回生制御 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 回生電力蓄電システム | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
その他 |  | 再生可能エネルギーの活用 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | その他（ ） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | その他（ ） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
備 考(取組についての特記等）

## BEMS等
業務系（５/５）
３ 運用時のエネルギー低減に繋がる取組
|  | 運用時のエネルギー低減 に繋がる取組に係る評価 |  |  |  | -
空調の熱源方式 |  |  |  |  | チェック |  | 併用、その他の場合の 熱源の概要
個別熱源 |  |  |  |  | □ |  |  | -
中央熱源 |  |  |  |  | □ |  |  | -
併用、その他 |  |  |  |  | □ |  |  | -
【個別熱源の場合】
事項 |  | チェック |  |  | 評価
エネルギー 消費量 の把握 | エネルギー種別毎計測 | □ | □ | □ | B
| エネルギー用途別計測 | □ |  |  | B
| 各用途の系統別 又はフロア別計測 | □ |  |  | A
ＢＥＭＳの 導入等 | データ採取 | □ |  |  | A
| 基本的制御 | □ |  |  | A
| 監視 | □ |  |  | A
| 換算機能 | □ |  |  | A
総合評価 |  | -
【中央熱源の場合】
事項 |  | チェック |  |  | 評価 |  | 備考(練馬区コメントなど）
エネルギー 消費量 の把握 | エネルギー種別毎計測 | □ | □ | □ | B
| エネルギー用途別計測 | □ |  |  | B
| 各用途の系統別 又はフロア別計測 | □ |  |  | A
| 主な設備機器別 | □ |  |  | A
ＢＥＭＳの 導入等 | データ採取 | □ |  |  | B
| 基本的制御 | □ |  |  | B
| 監視 | □ |  |  | B
| 機器の履歴管理 | □ |  |  | ４項目中 ３項目への 適合でA |  |  | Ｂ
| 稼動実績管理・警報データ管理 | □
| 最適化制御 | □
| エネルギー消費分析及び管理 | □
| 換算機能 | □ |  |  | A
総合評価 |  | -

## 元PAL (2)
業務系（３/５）
２ エネルギー負荷を軽減する設計上の工夫 －建築物の熱負荷の低減－
建築物の熱負荷の低減の措置
事 項 |  | チェック（用途別）
|  | ホテル等 | 病院等 | 物販店舗等 | 事務所等 | 学校等 | 飲食店等 | 集会所等
・アスペクト比 （平面計画における短辺の長さ/長辺の長さ）
・主方位 （立面計画において窓面積の最も大きな面が 面している方位）
・コアの配置状況 ＜ダブルコア・サイドコア・その他＞から選択
・基準階の平均階高
・外壁の断熱性能の程度 ※吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材の厚さ 相当 ＜15mm未満/15mm 以上20mm 未満 /20mm 以上＞から選択
・屋根の断熱性能の程度 ※ポリスチレンフォーム板の厚さ相当 ＜25mm未満/25mm 以上50mm 未満 /50mm 以上＞から選択
・窓面積比（窓面積/外壁面積） ＜20％未満、20％以上40％未満、40％以上＞ から選択
ガラスの種類
・ガラスの仕様（主要なもの） | 熱貫流率U
日射率侵入率η
・ブラインドの有無 ＜無・有（明色・中間色・暗色）＞から選択
・庇・ルーバーの日射遮へい効果見込み ＜無・有＞から選択
・部分覆土構造や屋上緑化など断熱効果を利用 した構造・配置計画の採用
・外壁のダブルスキン又は屋根の二重構造 の採用
・エアフローウィンドーその他の窓部の日射 遮へい及び断熱の措置
特記事項(上記以外の取り組み、補足等を記入)
①
②
備 考(東京都コメントなど）
記入要領 都市開発諸制度の適用を受けようとする建築物について、2000㎡以上の用途毎に本チェックシートの「熱負荷の低減」及び「省エネルギーシステム」についての目標値又は水準を記入し、これらを実現するための措置を記入してください。 東京都建築物環境計画書制度や基準の詳細については「東京都建築物環境計画書制度マニュアル(平成22年7月第4版)」をご覧ください。 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/building/index.htm
上表から転記してください。

## 元BEMS等
業務系（５/５）
３ 運用時のエネルギー低減に繋がる取組
|  | 運用時のエネルギー低減 に繋がる取組に係る評価 |  |  |  | -
空調の熱源方式 |  |  |  |  | チェック |  | 併用、その他の場合の 熱源の概要
個別熱源 |  |  |  |  | □ |  |  | -
中央熱源 |  |  |  |  | □ |  |  | -
併用、その他 |  |  |  |  | □ |  |  | -
【個別熱源の場合】
事項 |  | チェック |  |  | 評価
エネルギー 消費量 の把握 | エネルギー種別毎計測 | □ | □ | □ | B
| エネルギー用途別計測 | □ |  |  | B
| 各用途の系統別 又はフロア別計測 | □ |  |  | A
ＢＥＭＳの 導入等 | データ採取 | □ |  |  | A
| 基本的制御 | □ |  |  | A
| 監視 | □ |  |  | A
| 換算機能 | □ |  |  | A
総合評価 |  | -
【中央熱源の場合】
事項 |  | チェック |  |  | 評価 |  | 備考(東京都コメントなど）
エネルギー 消費量 の把握 | エネルギー種別毎計測 | □ | □ | □ | B
| エネルギー用途別計測 | □ |  |  | B
| 各用途の系統別 又はフロア別計測 | □ |  |  | A
| 主な設備機器別 | □ |  |  | A
ＢＥＭＳの 導入等 | データ採取 | □ |  |  | B
| 基本的制御 | □ |  |  | B
| 監視 | □ |  |  | B
| 機器の履歴管理 | □ |  |  | ４項目中 ３項目への 適合でA |  |  | Ｂ
| 稼動実績管理・警報データ管理 | □
| 最適化制御 | □
| エネルギー消費分析及び管理 | □
| 換算機能 | □ |  |  | A
総合評価 |  | -