## ①（共通）
建 築 物 環 境 性 能 報 告 書
１ 建築主の氏名等
| 建築主 | 氏名 (法人にあっては名称および代表者の氏名)
|  | 住所 (法人にあっては主たる事務所の所在地) |  |  | 〒
| 設計者 | 氏名 (法人にあっては名称および代表者の氏名)
|  | 住所 (法人にあっては主たる事務所の所在地) |  |  | 〒
| 施工者 | 氏名 (法人にあっては名称および代表者の氏名)
|  | 住所 (法人にあっては主たる事務所の所在地) |  |  | 〒
| 報告書の 担当部署 | 所在地（〒・住所） | 〒
会社名
部署名
電話番号
２ 建築物の名称および所在地
建築物の名称(ひらがな)
建築物の名称
| 建築物の所在地 |  |  |  | 東京都
３ 建築物の概要
新築・増築の区別
| 工事期間（予定） |  | 工事着手年月日 |  |  |  | 工事完了年月日
| 敷地面積 |  |  |  |  | ㎡ | 建築面積 |  | ㎡
| 延べ面積 |  |  |  |  | ㎡
| 用途別床面積 |  | 住宅 | [5 empty] | ㎡
|  |  | ホテル等 | [5 empty] | ㎡
|  |  | 病院等 | [5 empty] | ㎡
|  |  | 物品販売業を営む店舗等 | [5 empty] | ㎡
|  |  | 事務所等 | [5 empty] | ㎡
|  |  | 学校等 | [5 empty] | ㎡
|  |  | 飲食店等 | [5 empty] | ㎡
|  |  | 集会所等 | [5 empty] | ㎡
|  |  | 工場等 | [5 empty] | ㎡
|  |  | その他 ( |  |  | ) |  |  | ㎡
|  |  | ( |  |  | ) |  |  | ㎡
|  |  | ( |  |  | ) |  |  | ㎡
|  |  | ( |  |  | ) |  |  | ㎡
|  |  | ( |  |  | ) |  |  | ㎡
| 建築物の高さ |  |  | m
| 階数 |  | 地上 |  | 階、 地下 |  |  | 階
構造
備考 配置図、基準階平面図および断面図ならびに仕様書その他建築物の環境への配慮のための措置が明らかになるような書類等を添付すること。この場合において、各書面に一覧番号を付けること。

## ②（住宅）
４ 建築物の熱負荷の低減および設備システムの省エネルギーのための措置ならびにその取組状況
環境への配慮のための措置およびその取組状況 | [5 empty] | 用 途 ： 住 宅 | 分譲 住戸数( ）戸 | 賃貸 住戸数( ）戸
区分 | 概要 | [5 empty] | 詳細（容量、仕様、規模等）
Ⅰ 建築物の熱負荷低減（外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減） | ①外壁および屋根の断熱に係る事項 | [5 empty] | (1)外壁の断熱の仕様 | (4)床（その他の部分）の断熱の仕様
◆外壁（該当するものを選択）
|  | 住宅用グラスウール断熱材 |  | 高性能グラスウール断熱材 |  | 吹込み用グラスウール断熱材 | 断熱材 | 断熱材
|  | 住宅用ロックウール断熱材 |  | セルローズファイバー断熱材 |  | 繊維板 | （左記のとおり）
|  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 |  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 |  | 硬質ウレタンフォーム保温板
|  | 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 |  | ポリエチレンフォーム保温板 |  | フェノールフォーム保温板 | 厚さ【mm】 | 厚さ【mm】
|  | その他 | （ | ） |  | 特になし
[7 empty] | 熱抵抗値【㎡･K/W】 | 熱抵抗値【㎡･K/W】
| ◆屋根（該当するものを選択） | [5 empty] | (2)屋根の断熱の仕様 | (5)土間床等の外周部（外気に接する部分）の断熱の仕様
|  | 住宅用グラスウール断熱材 |  | 高性能グラスウール断熱材 |  | 吹込み用グラスウール断熱材
|  | 住宅用ロックウール断熱材 |  | セルローズファイバー断熱材 |  | 繊維板 | 断熱材 | 断熱材
|  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 |  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 |  | 硬質ウレタンフォーム保温板 | （左記のとおり）
|  | 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 |  | ポリエチレンフォーム保温板 |  | フェノールフォーム保温板
|  | その他 | （ | ） |  | 特になし | 厚さ【mm】 | 厚さ【mm】
[7 empty] | 熱抵抗値【㎡･K/W】 | 熱抵抗値【㎡･K/W】
| ②窓部の日射遮へいおよび断熱に係る事項（該当するものを選択） | [5 empty] | (3)床（外気に接する部分）の断熱の仕様 | (6)土間床等の外周部（その他の部分）の断熱の仕様
庇
|  | ルーバー |  |  |  |  | 断熱材 | 断熱材
その他
[7 empty] | 厚さ【mm】 | 厚さ【mm】
[7 empty] | 熱抵抗値【㎡･K/W】 | 熱抵抗値【㎡･K/W】
(7)開口部の建具の断熱の仕様
[7 empty] | 建具形態(1) | 建具形態(2)
[7 empty] | 材質(1) | 材質(2)
[7 empty] | 構造(1) | 構造(2)
[7 empty] | ガラスの種類(1) | ガラスの種類(2)
| ③その他の事項（該当するものを選択） | [5 empty] | (8)外皮平均熱貫流率◎ 【W/㎡･K】 | (10)各部位の熱貫流率
| ◆品質確保法に基づく住宅性能表示制度の断熱等性能等級の取得 | [6 empty] | 外壁◎【W/㎡･K】
|  | 断熱等性能等級 |  | 等級 （ ）
|  | 取得予定 |  |  |  |  | (9)冷房期の平均日射熱取得率◎ | 屋根◎【W/㎡･K】
取得済み
|  | 取得予定なし | [5 empty] | 床（外気に接する部分）◎ 【W/㎡･K】
設計評価のみ
|  | 設計・建設評価とも |  |  |  |  | (11)開口部の熱貫流率◎ 【W/㎡･K】 | 床（その他の部分）◎ 【W/㎡･K】
◆「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等および特定建築物の所有者の判断の基準」（平成２５年告示）に適合
|  | 外皮平均熱貫流率、冷房期の平均日射取得率 を採用 |  |  |  |  | (12)ガラスの日射熱取得率◎ | 土間床等の外周部（外気に接する部分）◎【W/㎡･K】
部位別仕様表（設計施工指針本則別表１～７） を採用
外皮仕様基準（設計施工指針附則） を採用
土間床等の外周部（その他の部分）◎【W/㎡･K】
Ⅱ 設備システムの省エネルギー | ①冷暖房設備 | [5 empty] | 全住戸の暖房の基準一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
◆暖房方式
|  | ダクト式セントラル空調機を用いて、住宅全体を暖房 |  |  |  |  | 全住戸の暖房の設計一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
◆暖房設備機器または放熱器の種類 【主たる居室】（該当するものを選択）
|  | ルームエアコンディショナー |  | ファンコンベクター |  | ルームエアコンディショナー付温水床暖房機 | 全住戸の暖房の一次エネルギー消費率◎（BEI)
|  | FF暖房機 |  | 電気ヒーター床暖房 |  | 電気蓄熱暖房器 | #DIV/0!
|  | パネルラジエーター |  | 暖房設備機器または放熱器を設置しない |  |  | 全住戸の冷房の基準一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
|  | 温水床暖房※↓ |  | その他の暖房設備機器（
| ※温水床暖房の場合 | [5 empty] | 全住戸の冷房の設計一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
◆暖房機の種類 （該当するものを選択）
|  | 給湯・温水暖房一体型を使用する |  |  |  |  | 全住戸の冷房の一次エネルギー消費率◎（BEI)
|  | 温水暖房専用型 → |  | 石油従来型温水暖房機 |  | ガス潜熱回収型温水暖房機 | #DIV/0!
|  | （右から機種を選択） |  | 石油潜熱回収型温水暖房機 |  | 電気ヒートポンプ温水暖房機(フロン系冷媒)
|  |  |  | ガス従来型温水暖房機 |  | 電気ヒーター温水暖房機
コージェネレーションを使用する
◆断熱配管
採用する。
◆冷房方式
ダクト式セントラル空調機を用いて、住宅全体を冷房
|  | ルームエアコンディショナー |  | 冷房設備機器を設置しない
| ②換気設備 | [5 empty] | 全住戸の換気の基準一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
◆換気設備の方式（該当するものを選択）
|  | ダクト式第一種換気設備 |  | ダクト式第二種またはダクト式第三種換気設備 |  |  | 全住戸の換気の設計一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
|  | 壁付け式第一種換気設備 |  | 壁付け式第二種換気設備または壁付け式第三種換気設備
| ◆全熱交換器 | [5 empty] | 全住戸の換気の一次エネルギー消費率◎（BEI)
|  | 採用する。 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ③給湯設備 | [5 empty] | 全住戸の給湯の基準一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
◆給湯熱源機の種類（該当するものを選択）
|  | 給湯専用型 → |  | ガス給湯機 |  | 石油給湯機 | 全住戸の給湯の設計一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
|  | （右から機種を選択） |  | 電気ヒートポンプ給湯機(CO2冷媒) |  | 電気ヒーター給湯機
|  | 給湯・温水暖房一体型→ |  | ガス従来型給湯温水暖房機 |  | 石油潜熱回収型給湯温水暖房機 | 全住戸の給湯の一次エネルギー消費率◎（BEI)
|  | （右から機種を選択） |  | ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 |  | 電気ヒーター給湯温水暖房機 | #DIV/0!
|  |  |  | 石油従来型給湯温水暖房機 |  | 電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯温水暖房機
コージェネレーションを使用する
|  | その他の給湯熱源機（ |  |  | ）太陽熱利用など
給湯機を設置しない
◆台所水栓（該当するものを選択）
|  | 手元止水機能 |  | 水優先吐水機能
◆浴室シャワー水栓（該当するものを選択）
|  | 手元止水機能 |  | 小流量吐水機能
◆洗面水栓（該当するものを選択）
水優先吐水機能
◆高断熱浴槽
採用する。
| ④照明設備 | [5 empty] | 全住戸の照明の基準一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
◆照明器具の種類 【主たる居室およびその他居室】（該当するものを選択）
|  | すべての機器において白熱灯を使用していない |  |  |  | 設置しない | 全住戸の照明の設計一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
いずれかの機器において白熱灯を使用している
| ◆制御等 【主たる居室およびその他居室】（該当するものを選択） | [5 empty] | 全住戸の照明の一次エネルギー消費率◎（BEI)
|  | 多灯分散照明方式 |  | 調光が可能な制御 |  |  | #DIV/0!
◆照明器具の種類 【非居室】（該当するものを選択）
|  | すべての機器において白熱灯を使用していない |  |  |  | 設置しない
いずれかの機器において白熱灯を使用している
◆制御等 【非居室】（該当するものを選択）
人感センサー
| ⑤発電設備 | [5 empty] | 全住戸の太陽光発電等による発電量◎【GJ/年】
|  | 採用する。（ |  | ）ｋW/戸
| ⑥その他の事項（該当するものを選択） | [5 empty] | 全住戸のその他の一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
◆品質確保法に基づく住宅性能表示制度の一次エネルギー消費量等級の取得
|  | 一次エネルギー消費量等級 |  | 等級 （ ４ ） |  |  | 全住戸の基準一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
|  | 取得予定 |  | 取得済み |  | 取得予定なし | 0
| ※取得の場合 | [5 empty] | 全住戸の設計一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
|  | 設計評価のみ |  | 設計・建設評価とも |  |  | 0
設備システムのエネルギー利用の低減率◎（ERR)
| ◆低炭素認定建築物 | [5 empty] | #DIV/0! | 適合
|  | 取得予定 |  | 取得済み |  | 取得予定なし | 設備仕様基準を用いた場合
[7 empty] | 全住戸で適用 | 一部住戸で適用
備考 | １ 詳細（容量、仕様、規模等）の欄中◎印の欄には、該当する数値について算出している場合に記載すること。
Note on H40: 熱負荷条件が厳しい住戸（最下階、妻側等）の計算値を記入
Note on I40: 仕様基準のとき必須

## ②（住宅以外）
４ 建築物の熱負荷の低減および設備システムの省エネルギーのための措置ならびにその取組状況
環境への配慮のための措置およびその取組状況 | [5 empty] | 用 途
|  | 概 要 |  |  |  |  | 詳細（容量、仕様、規模等）
Ⅰ 建築物の熱負荷の低減 | 建築物の形状・配置、外壁・屋根の断熱、窓部の熱負荷の低減 | ①建築物の形状および配置に係る事項（例;熱負荷の低減に配慮した建築物の形状および各室の配置計画） |  |  |  |  | (1)主たる外壁の仕様
位置および方位
②外壁および屋根の断熱に係る事項（例;優れた効果を有する断熱材および仕上げ材）
|  | 主たる外壁（該当するものを選択） |  |  |  |  | 断熱材
|  |  | グラスウール断熱材 |  | 高性能グラスウール断熱材 | 吹込み用グラスウール | （左記のとおり）
|  |  | ロックウール断熱材 |  | セルローズファイバー断熱材 | 繊維板 | 厚さ【mm】 |  | 熱貫流率【W/㎡･K】
|  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 |  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 | 硬質ウレタンフォーム保温板
|  |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 |  | ポリエチレンフォーム保温板 | フェノールフォーム保温板
|  |  | その他 | （ | ） | 特になし
|  | ③屋根（該当するものを選択） |  |  |  |  | (2)屋根の仕様
|  |  | グラスウール断熱材 |  | 高性能グラスウール断熱材 | 吹込み用グラスウール | 断熱材
|  |  | ロックウール断熱材 |  | セルローズファイバー断熱材 | 繊維板 | （左記のとおり）
|  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 |  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 | 硬質ウレタンフォーム保温板 | 厚さ【mm】 |  | 熱貫流率【W/㎡･K】
|  |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 |  | ポリエチレンフォーム保温板 | フェノールフォーム保温板
|  |  | その他 （ |  | ） | 特になし
|  | ③窓部の断熱に係る事項（該当するものを選択） |  |  |  |  | (3)窓部の仕様
|  |  | ペアガラス |  | ダブルスキン | エアフローウインドー | 窓面積の外壁面積比【%】 |  | ブラインドの有無
|  |  | その他 （ |  | ） | 特になし
[7 empty] | ガラスの種類 |  | 日射熱取得率（η）
|  | ④窓部の日射遮へいに係る事項（該当するものを選択） |  |  |  |  | 開口部の日射遮へい係数
|  |  | 庇 |  |  |  | PAL*の値【MJ/㎡･年】（A) |  | PAL*の基準値【MJ/㎡･年】（B)
ルーバー
|  |  | その他 （ |  |  | ） | PAL*の低減率【%】（（B-A）/B）
|  | ⑤その他の事項（例：地下の断熱効果を利用した建築物の配置計画、屋根または外壁の二重構造） |  |  |  |  | #DIV/0!
ペリメーターゾーンの面積【㎡】
Ⅱ 設備システムの省エネルギー | 空気調和の熱源側設備 | ①設備の概要 |  |  |  |  | 空調面積【㎡】（A)
エネルギー源（該当するものを選択）
|  |  | 電気 |  |  |  | (1)冷熱源の容量【kW】（B)
|  |  | 都市ガス | 説明
|  |  | 油 | 説明 |  |  | 冷熱源の容量【kW/㎡】（B/A）
|  |  | 地域冷暖房 | 説明 |  |  | #DIV/0!
|  |  | その他 |  |  |  | (2)温熱源の容量【kW】（C)
機器の選定
温熱源の容量【kW/㎡】（C/A）
|  | ②設備機器のシステムの構築に係る事項（該当するものを選択） |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 台数制御方式 |  |  |  | (3)熱源機器の構成（該当するものを選択）
|  |  | 変流量方式 |  |  |  |  | ターボ冷凍機
|  |  | 大温度差方式による送水システム |  |  |  |  | 吸収式冷温水機
|  |  | 利用可能エネルギーを活用したシステム （例：温度差エネルギー、下水熱エネルギー） |  |  |  |  | GHP（ガス式ヒートポンプ）
|  |  | コージェネレーションシステム |  |  |  |  | EHP(電気ヒートポンプ式）
|  |  | 燃料電池システム |  |  |  |  | その他
蓄熱方式
その他
|  | （コージェネレーションシステムを導入している場合）（該当するものを選択） |  |  |  |  | (4)発電容量
③形式
|  |  | エンジン |  | タービン | 燃料電池 | 台数 |  | 発電効率
その他
|  | ④排熱利用の有無 |  |  | 有り | 無し | (5)発電割合発電容量/契約電力量【%】
⑤利用先
(6)排熱利用率【%】
（蓄熱方式を導入している場合）
|  | ⑥形式（該当するものを選択） |  |  |  |  | (7)総合効率【%】
|  |  | 水蓄熱 |  | 氷蓄熱
|  |  | その他 |  |  |  | (8)蓄熱容量【m3】
⑦蓄熱槽設置場所（該当するものを選択）
|  |  | ピット利用 |  | ユニット型 |  | (9)蓄熱量【MJ】
その他
|  | ⑧その他事項 |  |  |  |  | (10)ピーク負荷日の夜間移行率
| 空気調和の二次側設備 | ①設備の概要 |  |  |  |  | 空気調和設備の基準一次エネルギー消費量【GJ/年】
インテリアゾーン
空気調和設備の設計一次エネルギー消費量【GJ/年】
ペリメータゾーン
一次エネルギー消費率（BEI/AC)
|  | ②空気調和負荷の低減に係る事項（該当するものを選択） |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 全熱交換器 |  | 居住域空気調和システム | その他
|  |  | 外気冷房 |  | 最小外気取入れ量制御システム
|  | 概 要 |  |  |  |  | 詳細（容量、仕様、規模等）
設備システムの省エネルギー | 空気調和の二次側設備 | ③送風のための動力の低減に係る事項（該当するものを選択）
変風量方式
大温度差方式による送風システム
その他
④その他の事項
| 機械換気設備 | ①設備機器のシステムの構築に係る事項（該当するものを選択） |  |  |  |  | 機械換気設備の基準一次エネルギー消費量【GJ/年】
ダクトレス換気システム
|  |  | 換気ダクト静圧の低減化 |  |  |  | 機械換気設備の設計一次エネルギー消費量【GJ/年】
局所換気方式
|  |  | その他 |  |  |  | 一次エネルギー消費率（BEI/Ｖ)
|  | ②制御のシステムの構築に係る事項（該当するものを選択） |  |  |  |  | #DIV/0!
温度センサーによる換気量制御
一酸化炭素センサーによる換気量制御
その他
③その他の事項
| 照明設備 | ①設備機器のシステムの構築に係る事項（該当するものを選択） |  |  |  |  | 照明設備の基準一次エネルギー消費量【GJ/年】
LED照明器具
|  |  | Hf型照明器具 |  |  |  | 照明設備の設計一次エネルギー消費量【GJ/年】
ラピットスタート型
|  |  | 省電力型安定器 |  |  |  | 一次エネルギー消費率（BEI/Ｌ)
|  |  | その他 |  |  |  | #DIV/0!
②制御のシステムの構築に係る事項（該当するものを選択）
在室検知制御システム
適正照度調整システム
昼光連動制御システム
タイムスケジュール制御システム
その他
③その他の事項
| 給湯設備 | ①設備の概要給湯方式（該当するものを選択） |  |  |  |  | 給湯設備の基準一次エネルギー消費量【GJ/年】
中央方式
|  |  | 個別方式 |  |  |  | 給湯設備の設計一次エネルギー消費量【GJ/年】
給湯温度
|  |  | 65 |  | ℃ |  | 一次エネルギー消費率（BEI/HW)
|  | ②設備機器のシステムの構築に係る事項（例配管および貯湯槽の断熱仕様） |  |  |  |  | #DIV/0!
③その他の事項
| 昇降機 | ①設備の概要 |  |  |  |  | 昇降機の基準一次エネルギー消費量【GJ/年】
形式（該当するものを選択）
|  |  | ロープ式 |  |  |  | 昇降機の設計一次エネルギー消費量【GJ/年】
油圧式
|  |  | その他 |  |  |  | 一次エネルギー消費率（BEI/EV)
#DIV/0!
②その他の事項（該当するものを選択）
インバーター制御
台数制御
その他
| その他 | 採用した手法 |  |  |  |  | 容量・効果等
| エネルギー利用効率化設備 | ①コージェネレーションシステム |  |  |  |  | コージェネレーションシステムによる低減量【MJ】（E(C)）
|  | ②太陽光発電システム |  |  |  |  | 太陽光発電システムによる低減量【MJ】（E(S)）
|  | ③その他 |  |  |  |  | その他の設備による低減量【MJ】（E(O)）
エネルギー利用効率化設備による低減量合計【MJ】（E(C)+E(S)+E(O)）
0
| 全体 | [5 empty] | その他一次エネルギー消費量の合計【ＧJ/年】
基準一次エネルギー消費量の合計【ＧJ/年】
0
設計一次エネルギー消費量の合計【ＧJ/年】
0
設備システムのエネルギー利用の低減率（ＥＲＲ）
#DIV/0!
（説明）
（説明）
（説明）

## ②（住宅）記入例
４ 建築物の熱負荷の低減および設備システムの省エネルギーのための措置ならびにその取組状況
環境への配慮のための措置およびその取組状況 | [5 empty] | 用 途 ： 住 宅 | 分譲 住戸数( 270 ）戸 | 賃貸 住戸数( ）戸
区分 | 概要 | [5 empty] | 詳細（容量、仕様、規模等）
Ⅰ 建築物の熱負荷低減（外壁・屋根の断熱窓部の熱負荷の低減） | ①外壁および屋根の断熱に係る事項 | [5 empty] | (1)外壁の断熱の仕様 | (4)床（その他の部分）の断熱の仕様
◆外壁（該当するものを選択）
|  | 住宅用グラスウール断熱材 |  | 高性能グラスウール断熱材 |  | 吹込み用グラスウール断熱材 | 断熱材 | 断熱材
|  | 住宅用ロックウール断熱材 |  | セルローズファイバー断熱材 |  | 繊維板 | （左記のとおり） | なし
|  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 |  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 |  | 硬質ウレタンフォーム保温板
|  | 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 |  | ポリエチレンフォーム保温板 |  | フェノールフォーム保温板 | 厚さ【mm】 | 厚さ【mm】
|  | その他 | （ | ） |  | 特になし | 40
[7 empty] | 熱抵抗値【㎡･K/W】 | 熱抵抗値【㎡･K/W】
1.9231
| ◆屋根（該当するものを選択） | [5 empty] | (2)屋根の断熱の仕様 | (5)土間床等の外周部（外気に接する部分）の断熱の仕様
|  | 住宅用グラスウール断熱材 |  | 高性能グラスウール断熱材 |  | 吹込み用グラスウール断熱材
|  | 住宅用ロックウール断熱材 |  | セルローズファイバー断熱材 |  | 繊維板 | 断熱材 | 断熱材
|  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 |  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 |  | 硬質ウレタンフォーム保温板 | （左記のとおり）
|  | 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 |  | ポリエチレンフォーム保温板 |  | フェノールフォーム保温板
|  | その他 | （ | ） |  | 特になし | 厚さ【mm】 | 厚さ【mm】
50
[7 empty] | 熱抵抗値【㎡･K/W】 | 熱抵抗値【㎡･K/W】
2.9412
| ②窓部の日射遮へいおよび断熱に係る事項（該当するものを選択） | [5 empty] | (3)床（外気に接する部分）の断熱の仕様 | (6)土間床等の外周部（その他の部分）の断熱の仕様
庇
|  | ルーバー |  |  |  |  | 断熱材 | 断熱材
|  | その他 |  |  |  |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム
[7 empty] | 厚さ【mm】 | 厚さ【mm】
55
[7 empty] | 熱抵抗値【㎡･K/W】 | 熱抵抗値【㎡･K/W】
2.3256
(7)開口部の建具の断熱の仕様
[7 empty] | 建具形態(1) | 建具形態(2)
[7 empty] | 窓 | 玄関ドア
[7 empty] | 材質(1) | 材質(2)
[7 empty] | アルミ製 | 鋼製
[7 empty] | 構造(1) | 構造(2)
[7 empty] | 一重 | 断熱材充填フラッシュ
[7 empty] | ガラスの種類(1) | ガラスの種類(2)
[7 empty] | 複層Low-E | なし
| ③その他の事項（該当するものを選択） | [5 empty] | (8)外皮平均熱貫流率◎ 【W/㎡･K】 | (10)各部位の熱貫流率
| ◆品質確保法に基づく住宅性能表示制度の断熱等性能等級の取得 | [6 empty] | 外壁◎【W/㎡･K】
|  | 断熱等性能等級 |  | 等級 （ ４ ） |  |  | 0.82
|  | 取得予定 |  |  |  |  | (9)冷房期の平均日射熱取得率◎ | 屋根◎【W/㎡･K】
|  | 取得済み |  |  |  |  | 2.1
|  | 取得予定なし | [5 empty] | 床（外気に接する部分）◎ 【W/㎡･K】
設計評価のみ
|  | 設計・建設評価とも |  |  |  |  | (11)開口部の熱貫流率◎ 【W/㎡･K】 | 床（その他の部分）◎ 【W/㎡･K】
| ◆「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等および特定建築物の所有者の判断の基準」（平成２５年告示）に適合 | [5 empty] | 4.07
|  | 外皮平均熱貫流率、冷房期の平均日射取得率 を採用 |  |  |  |  | (12)ガラスの日射熱取得率◎ | 土間床等の外周部（外気に接する部分）◎【W/㎡･K】
部位別仕様表（設計施工指針本則別表１～７） を採用
|  | 外皮仕様基準（設計施工指針附則） を採用 |  |  |  |  | 0.79
土間床等の外周部（その他の部分）◎【W/㎡･K】
Ⅱ 設備システムの省エネルギー | ①冷暖房設備 | [5 empty] | 全住戸の暖房の基準一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
| ◆暖房方式 | [5 empty] | 3320.13
|  | ダクト式セントラル空調機を用いて、住宅全体を暖房 |  |  |  |  | 全住戸の暖房の設計一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
| ◆暖房設備機器または放熱器の種類 【主たる居室】（該当するものを選択） | [5 empty] | 3442.81
|  | ルームエアコンディショナー |  | ファンコンベクター |  | ルームエアコンディショナー付温水床暖房機 | 全住戸の暖房の一次エネルギー消費率◎（BEI)
|  | FF暖房機 |  | 電気ヒーター床暖房 |  | 電気蓄熱暖房器 | 1.04
|  | パネルラジエーター |  | 暖房設備機器または放熱器を設置しない |  |  | 全住戸の冷房の基準一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
|  | 温水床暖房※↓ |  | その他の暖房設備機器（ |  |  | 839.21
| ※温水床暖房の場合 | [5 empty] | 全住戸の冷房の設計一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
| ◆暖房機の種類 （該当するものを選択） | [5 empty] | 810.37
|  | 給湯・温水暖房一体型を使用する |  |  |  |  | 全住戸の冷房の一次エネルギー消費率◎（BEI)
|  | 温水暖房専用型 → |  | 石油従来型温水暖房機 |  | ガス潜熱回収型温水暖房機 | 0.97
|  | （右から機種を選択） |  | 石油潜熱回収型温水暖房機 |  | 電気ヒートポンプ温水暖房機(フロン系冷媒)
|  |  |  | ガス従来型温水暖房機 |  | 電気ヒーター温水暖房機
コージェネレーションを使用する
◆断熱配管
採用する。
◆冷房方式
ダクト式セントラル空調機を用いて、住宅全体を冷房
|  | ルームエアコンディショナー |  | 冷房設備機器を設置しない
| ②換気設備 | [5 empty] | 全住戸の換気の基準一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
| ◆換気設備の方式（該当するものを選択） | [5 empty] | 741.37
|  | ダクト式第一種換気設備 |  | ダクト式第二種またはダクト式第三種換気設備 |  |  | 全住戸の換気の設計一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
|  | 壁付け式第一種換気設備 |  | 壁付け式第二種換気設備または壁付け式第三種換気設備 |  |  | 752.98
| ◆全熱交換器 | [5 empty] | 全住戸の換気の一次エネルギー消費率◎（BEI)
|  | 採用する。 |  |  |  |  | 1.02
| ③給湯設備 | [5 empty] | 全住戸の給湯の基準一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
| ◆給湯熱源機の種類（該当するものを選択） | [5 empty] | 4848.77
|  | 給湯専用型 → |  | ガス給湯機 |  | 石油給湯機 | 全住戸の給湯の設計一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
|  | （右から機種を選択） |  | 電気ヒートポンプ給湯機(CO2冷媒) |  | 電気ヒーター給湯機 | 4074.85
|  | 給湯・温水暖房一体型→ |  | ガス従来型給湯温水暖房機 |  | 石油潜熱回収型給湯温水暖房機 | 全住戸の給湯の一次エネルギー消費率◎（BEI)
|  | （右から機種を選択） |  | ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 |  | 電気ヒーター給湯温水暖房機 | 0.85
|  |  |  | 石油従来型給湯温水暖房機 |  | 電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯温水暖房機
コージェネレーションを使用する
|  | その他の給湯熱源機（ |  |  | ）太陽熱利用など
給湯機を設置しない
◆台所水栓（該当するものを選択）
|  | 手元止水機能 |  | 水優先吐水機能
◆浴室シャワー水栓（該当するものを選択）
|  | 手元止水機能 |  | 小流量吐水機能
◆洗面水栓（該当するものを選択）
水優先吐水機能
◆高断熱浴槽
採用する。
| ④照明設備 | [5 empty] | 全住戸の照明の基準一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
| ◆照明器具の種類 【主たる居室およびその他居室】（該当するものを選択） | [5 empty] | 2093.34
|  | すべての機器において白熱灯を使用していない |  |  |  | 設置しない | 全住戸の照明の設計一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
|  | いずれかの機器において白熱灯を使用している |  |  |  |  | 1140.45
| ◆制御等 【主たる居室およびその他居室】（該当するものを選択） | [5 empty] | 全住戸の照明の一次エネルギー消費率◎（BEI)
|  | 多灯分散照明方式 |  | 調光が可能な制御 |  |  | 0.55
◆照明器具の種類 【非居室】（該当するものを選択）
|  | すべての機器において白熱灯を使用していない |  |  |  | 設置しない
いずれかの機器において白熱灯を使用している
◆制御等 【非居室】（該当するものを選択）
人感センサー
| ⑤発電設備 | [5 empty] | 全住戸の太陽光発電等による発電量◎【GJ/年】
|  | 採用する。（ |  | ）ｋW/戸
| ⑥その他の事項（該当するものを選択） | [5 empty] | 全住戸のその他の一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
| ◆品質確保法に基づく住宅性能表示制度の一次エネルギー消費量等級の取得 | [5 empty] | 4606.78
|  | 一次エネルギー消費量等級 |  | 等級 （ ４ ） |  |  | 全住戸の基準一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
|  | 取得予定 |  | 取得済み |  | 取得予定なし | 16449.6
| ※取得の場合 | [5 empty] | 全住戸の設計一次エネルギー消費量◎【GJ/年】
|  | 設計評価のみ |  | 設計・建設評価とも |  |  | 14828.24
設備システムのエネルギー利用の低減率◎（ERR)
| ◆低炭素認定建築物 | [5 empty] | 9.85 | 適合
|  | 取得予定 |  | 取得済み |  | 取得予定なし | 設備仕様基準を用いた場合
[7 empty] | 全住戸で適用 | 一部住戸で適用
備考 | １ 詳細（容量、仕様、規模等）の欄中◎印の欄には、該当する数値について算出している場合に記載すること。
Note on H40: 熱負荷条件が厳しい住戸（最下階、妻側等）の計算値を記入
Note on I40: 仕様基準のとき必須
記入例

## ②（住宅以外）記入例
４ 建築物の熱負荷の低減および設備システムの省エネルギーのための措置ならびにその取組状況
環境への配慮のための措置およびその取組状況 | [5 empty] | 用 途 | 事務所等ほか（物販店舗等、飲食店等）
|  | 概 要 |  |  |  |  | 詳細（容量、仕様、規模等）
Ⅰ 建築物の熱負荷の低減 | 建築物の形状・配置、外壁・屋根の断熱、窓部の熱負荷の低減 | ①建築物の形状および配置に係る事項（例;熱負荷の低減に配慮した建築物の形状および各室の配置計画） |  |  |  |  | (1)主たる外壁の仕様
|  | 建物西側にコアを配して西日による熱負荷を抑制。開口部はダブルスキンとした。 |  |  |  |  | 位置および方位
|  | ②外壁および屋根の断熱に係る事項（例;優れた効果を有する断熱材および仕上げ材） |  |  |  |  | 西面
|  | 主たる外壁（該当するものを選択） |  |  |  |  | 断熱材
|  |  | グラスウール断熱材 |  | 高性能グラスウール断熱材 | 吹込み用グラスウール | （左記のとおり）
|  |  | ロックウール断熱材 |  | セルローズファイバー断熱材 | 繊維板 | 厚さ【mm】 |  | 熱貫流率【W/㎡･K】
|  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 |  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 | 硬質ウレタンフォーム保温板 | 100 |  | 0.33
|  |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 |  | ポリエチレンフォーム保温板 | フェノールフォーム保温板
|  |  | その他 | （ | ） | 特になし
|  | ③屋根（該当するものを選択） |  |  |  |  | (2)屋根の仕様
|  |  | グラスウール断熱材 |  | 高性能グラスウール断熱材 | 吹込み用グラスウール | 断熱材
|  |  | ロックウール断熱材 |  | セルローズファイバー断熱材 | 繊維板 | （左記のとおり）
|  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 |  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 | 硬質ウレタンフォーム保温板 | 厚さ【mm】 |  | 熱貫流率【W/㎡･K】
|  |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 |  | ポリエチレンフォーム保温板 | フェノールフォーム保温板 | 50 |  | 0.48
|  |  | その他 （ |  | ） | 特になし
|  | ③窓部の断熱に係る事項（該当するものを選択） |  |  |  |  | (3)窓部の仕様
|  |  | ペアガラス |  | ダブルスキン | エアフローウインドー | 窓面積の外壁面積比【%】 |  | ブラインドの有無
|  |  | その他 （ |  | ） | 特になし | 60.6 |  | 有
[7 empty] | ガラスの種類 |  | 日射熱取得率（η）
[7 empty] | 複層透明板ガラス |  | 0.27
|  | ④窓部の日射遮へいに係る事項（該当するものを選択） |  |  |  |  | 開口部の日射遮へい係数 |  | 0.78
|  |  | 庇 |  |  |  | PAL*の値【MJ/㎡･年】（A) |  | PAL*の基準値【MJ/㎡･年】（B)
|  |  | ルーバー |  |  |  |  | 358 | 450
|  |  | その他 （ブラインド・スラット |  |  | ） | PAL*の低減率【%】（（B-A）/B）
|  | ⑤その他の事項（例：地下の断熱効果を利用した建築物の配置計画、屋根または外壁の二重構造） |  |  |  |  | 20.4444
|  | 特になし |  |  |  |  | ペリメーターゾーンの面積【㎡】
40853
Ⅱ 設備システムの省エネルギー | 空気調和の熱源側設備 | ①設備の概要 |  |  |  |  | 空調面積【㎡】（A)
|  | エネルギー源（該当するものを選択） |  |  |  |  | 96428.5714
|  |  | 電気 |  |  |  | (1)冷熱源の容量【kW】（B)
|  |  | 都市ガス | 説明 | １３A |  | 1350
|  |  | 油 | 説明 |  |  | 冷熱源の容量【kW/㎡】（B/A）
|  |  | 地域冷暖房 | 説明 |  |  | 0.014
|  |  | その他 |  |  |  | (2)温熱源の容量【kW】（C)
|  | 機器の選定 |  |  |  |  | 1516.34
|  | 冷温水発生機、蒸気ボイラー、空調機、ファンコイルユニット、空冷ヒートポンプエアコン |  |  |  |  | 温熱源の容量【kW/㎡】（C/A）
|  | ②設備機器のシステムの構築に係る事項（該当するものを選択） |  |  |  |  | 0.015725
|  |  | 台数制御方式 |  |  |  | (3)熱源機器の構成（該当するものを選択）
|  |  | 変流量方式 |  |  |  |  | ターボ冷凍機
|  |  | 大温度差方式による送水システム |  |  |  |  | 吸収式冷温水機
|  |  | 利用可能エネルギーを活用したシステム （例：温度差エネルギー、下水熱エネルギー） |  |  |  |  | GHP（ガス式ヒートポンプ）
|  |  | コージェネレーションシステム |  |  |  |  | EHP(電気ヒートポンプ式）
|  |  | 燃料電池システム |  |  |  |  | その他
蓄熱方式
その他
|  | （コージェネレーションシステムを導入している場合）（該当するものを選択） |  |  |  |  | (4)発電容量
③形式
|  |  | エンジン |  | タービン | 燃料電池 | 台数 |  | 発電効率
その他
|  | ④排熱利用の有無 |  |  | 有り | 無し | (5)発電割合発電容量/契約電力量【%】
⑤利用先
(6)排熱利用率【%】
（蓄熱方式を導入している場合）
|  | ⑥形式（該当するものを選択） |  |  |  |  | (7)総合効率【%】
|  |  | 水蓄熱 |  | 氷蓄熱
|  |  | その他 |  |  |  | (8)蓄熱容量【m3】
|  | ⑦蓄熱槽設置場所（該当するものを選択） |  |  |  |  | 880
|  |  | ピット利用 |  | ユニット型 |  | (9)蓄熱量【MJ】
|  |  | その他 |  |  |  | 112780
|  | ⑧その他事項 |  |  |  |  | (10)ピーク負荷日の夜間移行率
|  | 特になし |  |  |  |  | 0.5
| 空気調和の二次側設備 | ①設備の概要 |  |  |  |  | 空気調和設備の基準一次エネルギー消費量【GJ/年】
|  | インテリアゾーン |  |  |  |  | 107072.8052
|  | 空調機、ファンコイルユニット、空冷ヒートポンプエアコン |  |  |  |  | 空気調和設備の設計一次エネルギー消費量【GJ/年】
|  | ペリメータゾーン |  |  |  |  | 49877.0267
|  | 空調機、ファンコイルユニット、空冷ヒートポンプエアコン |  |  |  |  | 一次エネルギー消費率（BEI/AC)
|  | ②空気調和負荷の低減に係る事項（該当するものを選択） |  |  |  |  | 0.47
|  |  | 全熱交換器 |  | 居住域空気調和システム | その他
|  |  | 外気冷房 |  | 最小外気取入れ量制御システム
|  | 概 要 |  |  |  |  | 詳細（容量、仕様、規模等）
設備システムの省エネルギー | 空気調和の二次側設備 | ③送風のための動力の低減に係る事項（該当するものを選択）
変風量方式
大温度差方式による送風システム
その他
④その他の事項
特になし
| 機械換気設備 | ①設備機器のシステムの構築に係る事項（該当するものを選択） |  |  |  |  | 機械換気設備の基準一次エネルギー消費量【GJ/年】
|  |  | ダクトレス換気システム |  |  |  | 16993.0603
|  |  | 換気ダクト静圧の低減化 |  |  |  | 機械換気設備の設計一次エネルギー消費量【GJ/年】
|  |  | 局所換気方式 |  |  |  | 26906.8458
|  |  | その他 |  |  |  | 一次エネルギー消費率（BEI/Ｖ)
|  | ②制御のシステムの構築に係る事項（該当するものを選択） |  |  |  |  | 1.59
温度センサーによる換気量制御
一酸化炭素センサーによる換気量制御
その他
③その他の事項
特になし
| 照明設備 | ①設備機器のシステムの構築に係る事項（該当するものを選択） |  |  |  |  | 照明設備の基準一次エネルギー消費量【GJ/年】
|  |  | LED照明器具 |  |  |  | 26296.2497
|  |  | Hf型照明器具 |  |  |  | 照明設備の設計一次エネルギー消費量【GJ/年】
|  |  | ラピットスタート型 |  |  |  | 14091.3279
|  |  | 省電力型安定器 |  |  |  | 一次エネルギー消費率（BEI/Ｌ)
|  |  | その他 |  |  |  | 0.54
②制御のシステムの構築に係る事項（該当するものを選択）
在室検知制御システム
適正照度調整システム
昼光連動制御システム
タイムスケジュール制御システム
その他
③その他の事項
ブラインド自動制御によりスラット上面からの反射光利用（事務室エリア窓ガラス）
| 給湯設備 | ①設備の概要給湯方式（該当するものを選択） |  |  |  |  | 給湯設備の基準一次エネルギー消費量【GJ/年】
|  |  | 中央方式 |  |  |  | 820.6637
|  |  | 個別方式 |  |  |  | 給湯設備の設計一次エネルギー消費量【GJ/年】
|  | 給湯温度 |  |  |  |  | 864.0777
|  |  | 65 |  | ℃ |  | 一次エネルギー消費率（BEI/HW)
|  | ②設備機器のシステムの構築に係る事項（例配管および貯湯槽の断熱仕様） |  |  |  |  | 1.06
配管への保温巻き
③その他の事項
ウィークリータイマー制御
| 昇降機 | ①設備の概要 |  |  |  |  | 昇降機の基準一次エネルギー消費量【GJ/年】
|  | 形式（該当するものを選択） |  |  |  |  | 8364.8878
|  |  | ロープ式 |  |  |  | 昇降機の設計一次エネルギー消費量【GJ/年】
|  |  | 油圧式 |  |  |  | 7334.1566
|  |  | その他 |  |  |  | 一次エネルギー消費率（BEI/EV)
0.88
②その他の事項（該当するものを選択）
インバーター制御
台数制御
その他
| その他 | 採用した手法 |  |  |  |  | 容量・効果等
特になし
| エネルギー利用効率化設備 | ①コージェネレーションシステム |  |  |  |  | コージェネレーションシステムによる低減量【MJ】（E(C)）
|  | ②太陽光発電システム |  |  |  |  | 太陽光発電システムによる低減量【MJ】（E(S)）
|  | 設置容量 ３３ｋW |  |  |  |  | 29800
|  | ③その他 |  |  |  |  | その他の設備による低減量【MJ】（E(O)）
エネルギー利用効率化設備による低減量合計【MJ】（E(C)+E(S)+E(O)）
29800
| 全体 | [5 empty] | その他一次エネルギー消費量の合計【ＧJ/年】
44020.3449
基準一次エネルギー消費量の合計【ＧJ/年】
203568.0115
設計一次エネルギー消費量の合計【ＧJ/年】
143063.9797
設備システムのエネルギー利用の低減率（ＥＲＲ）
29.72
（説明）
（説明）
（説明）
記入例