特養・短期入所生活介護　設備チェックリスト　　　　　　　★ユニット

施設名

| 居室等 |  | 項 目 | チェック欄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | はい | いいえ |
| 玄関及び廊下 |  | - 車椅子等の通行に支障のない幅員が確保しているか。 - 廊下・階段は、手すりが両側に設けられているか。支障がないか。 - 常夜灯を設けているか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 静養室 |  | - 介護職員室または看護職員室に隣接しているか。 - ブザー又はこれに代わる設備を設けているか。 | □ □ | □ □ |
| 診察室 |  | - 診療所となっているか。 - 医師が診察を行うのに適切なものとなっているか。 | □ □ | □ □ |
| 食堂および機能訓練室 |  | - それぞれ必要な広さを有し、その合計は定員×３㎡以上となっているか。 （支障がなければ同一の場所も可） - 必要な器械・器具を備えているか。 | □ □ | □ □ |
| ★共同生活室 |  | - ユニット毎に交流し、共同で日常生活を営む場所としてふさわしいか。 - 必要な器械・器具を備えているか。 | □ □ | □ □ |
| 居室 |  | - ★ユニット型の定員は1人となっているか。（2名の場合も有） - 多床室の定員は4人以下になっているか。（一人10.65㎡以上） - ブザー又はこれに代わる設備を設けているか。 - 洗面台に共用タオルを取り付けてないか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 浴室 |  | - 脱衣室・浴室は，廊下等から直接見えないようカーテン等を設けているか。 ② やけど予防の対策（お湯の温度設定等）は取られているか。 ③ 要介護者の入浴に適しているか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 洗面所 |  | - 居室のある階ごとに設けているか。（★居室毎または共同生活室毎） - 共同タオルは取り付けていないか。 | □ □ | □ □ |
| トイレ |  | - 扉の設置などプライバシーへの配慮をしているか。 - 緊急時には外から開錠できるようになっているか。 - 共同タオルは取り付けていないか。 - ブザー又はこれに代わる設備を設けているか。 ⑤ 居室のある階ごとに設けているか。（★居室毎または共同生活室毎） | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| 厨房 (※厨房を設けている場合) |  | - 火気使用部分は不燃対策をしているか。 - 食器・調理器具の消毒，洗浄，保管に関し衛生上の配慮をしているか。 - 調理済食品の保冷・保温の設備を設け，適温食事の提供が可能となっているか。 - 食品庫・食材等の搬出入は衛生面・安全面の配慮をしているか。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 衛生管理 |  | - 汚物処理室（流し）を設けている場合は，他の設備と区分された一定のスペースを有しているか。 - 感染症対策として，使い捨てのビニール手袋，マスク，また消毒作業手順等について保健所の助言，指導を求め又密接な連携を確保できているか。 | □ □ | □ □ |
| その他 | - 個人情報の保管を適切に行っているか。 - 薬の保管を適切に行っているか。 - 避難経路を確保しているか。 - 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備（転倒防止、落下防止など）を設けているか。 備蓄（水、食料）はあるか。 - 重要事項に関する掲示がされているか。 |  | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |