## 説明文
配慮指針対応表の作成について
● 趣旨
この配慮指針は、練馬区福祉のまちづくり推進条例第１２条第２項に基づき、公共的建築物について、すべての人がより安全かつ円滑に利用できるようにするための指針として定めています。 配慮指針は、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方をもとに、施設を整備するにあたって配慮すべき視点を５つの原則とし、それぞれの原則に基づく具体的な配慮について整備項目ごとに定めています。
1 | 配慮指針
(1) 5つの原則
| A 公平性 | [5 empty] | 誰もが同じように疎外感を感じずに利用でき、また、複数の 利用方法を選択できるようにする。
| B 分かりやすさ | [5 empty] | 施設の使い方は簡単に、必要な情報は分かりやすく伝える。
| C 安全安心 | [5 empty] | 防災、防犯に配慮し、安全かつ安心して利用できるようにする。
| D 身体への負担軽減 | [5 empty] | 身体への負担が少なく利用できるようにする。
| E 快適性 | [5 empty] | 施設の性格や利用状況等に応じてふさわしい機能や意匠を 採用し、快適に使えるようにする。
(2) 配慮指針対応表の作成方法
①下表の対象部分に「○」付けしてください。（入力用シートの対象部分が白抜きされます）
②入力用シートの白抜きされた表を今回の計画に照らし合わせ該当項目に 「○」付けしてください。
③印刷用シートを印刷し、協議申請書に添付してください。
対象部分を「○」付けしていただくと、入力用シートに対象範囲が白抜きされます
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
出入口 | 廊下等 | 階段 | 階段に代わり、または これに併設する傾斜路 | エレベーターおよび その乗降ロビー | 特殊な構造または 使用形態のエレベーター その他の昇降機 | 便所 | 浴室等 | 宿泊施設の客室 | 観覧席・客席 | 敷地内の通路 | 駐車場 | 標識 | 案内設備 | 案内設備までの経路 | 公共的通路 | 洗面所 | 屋上またはバルコニー | カウンターまたは記載台 | 公衆電話 | 自動販売機・水飲み器 | コンセントまたはスイッチ | 緊急時の設備等 | 手すり | その他配慮事項
こちらに「○」付けしてください

## 入力用シート
R3.9.30版
配慮指針【入力用シート】 |  |  | ※こちらに入力いただくと、印刷用シートに反映されます。
0 | ２ 出入口 |  | 0 | ６ エレベーター |  | 0 | ９ 浴室等／更衣室・脱衣室
Ａ | 1 | 聴覚障害者の利用に配慮し、表情や手話、口話が読み取れる明るさを確保する | Ａ | 1 | ボタンの文字は、周囲とのコントラストを大きく、触ってわかる浮き彫り式とする | Ａ | 1 |  | 視覚障害者が利用しやすいようにするよう、色、照明、形状や触覚による空間や設備の識別しやすくする
| 2 | 視覚障害者の利用に配慮し、点字や文字の浮き彫り等により室名を表示する |  | 2 | 過負荷、非常時は音声と電光表示する等で案内する |  | 2 |  | 水栓の冷温水区分や使用方法は、点字、浮彫り文字とともに、音声による案内するも併用する
| 3 | 施設名称や室名などは立位の大人、車椅子使用者、弱視者等が見やすいように設置する |  | 3 | 階段やエスカレーターと経路の選択をしやすいようにするよう、見通しよく設置する |  | 3 |  | 同伴者による介助等に配慮し、男女兼用の更衣室・脱衣室を設置する
Ｂ | 1 | 扉部分をコントラストのある彩色とする等、弱視者等が、扉とその周辺の区別を、認識しやすくする |  | 4 | 大きいサイズの車椅子や、担架・ストレッチャーの運搬を考慮した奥行のエレベーターとする | Ｂ | 1 |  | 更衣室・脱衣室のロッカーの番号は、大きめの文字を用い、周囲とコントラストをつけるなどする
| 2 | 室名などのサインは、大きな文字で背景とのコントラストをつけることで認識しやすくする | Ｂ | 1 | 扉の色彩や照明により所在をわかりやすくする | Ｃ | 1 |  | 浴室の床面は、転倒時にも怪我をしにくい床材とする
| 3 | 出入口から見通しの良い位置に受付カウンターを設置する |  | 2 | 到着したことがわかるよう、籠内の照度を乗降ロビーより明るくする |  | 2 |  | 浴室扉に樹脂製の開口を設置する（ガラスは危険）
| 4 | 車椅子使用者が利用できる出入口をわかりやすく案内する |  | 3 | 乗降ロビーと籠床面において、高低差を感じさせない配色とする |  | 3 |  | 出入口から更衣室、浴室・シャワー室へと連続する手すりを設置する
| 5 | 点状ブロックが玄関マットで途切れないように設置する |  | 4 | 誘導ブロックで乗場ボタンに誘導するとともに、乗場ボタン手前に点状ブロックを敷設する | Ｄ | 1 |  | 血圧等の急な変化を防ぐため浴室内外での温度差に配慮する
Ｃ | 1 | 戸の周辺に下り階段を設置する場合は、転落の危険がないよう十分なスペースの確保する |  | 5 | 同一建物内のエレベーター操作盤等のボタン形状、使い方等を統一する |  | 2 |  | シャワー用車椅子を用意する
| 2 | 戸の向こう側が認識しやすいようにするよう扉にガラス等の透過部分を設置する | Ｃ | 1 | ガラス壁で区画されたエレベーターシャフトに、衝突防止のために模様等をつける |  | 3 |  | 介助がある場合に備え、十分な空間を確保する
| 3 | 戸のガラスは、割れにくいガラスの選定する |  | 2 | 鏡は割れにくい鏡とし、鏡の下端は車椅子フットレストあたりまでとする |  | 4 |  | 浴槽の周りに３方向から介助できるスペースを確保する
| 4 | 防火戸は下枠の段がないなど、避難時に車椅子使用者、高齢者、障害者等が利用しやすいようにする |  | 3 | 籠に車椅子フットレストあたりを設置する |  | 5 |  | 更衣、介助、休憩や荷物置場として利用できる脱衣ベンチを設置する
| 5 | 衝突防止のため、戸を廊下のコーナー部から十分離す |  | 4 | 非常時にテロップ（文字表示する）が出る |  | 6 |  | 更衣室・脱衣室のベンチ等の周辺に縦手すりを設置する
| 6 | 手動外開き戸を併設するなど、玄関の戸は非常時に対応できる | Ｄ | 1 | 手すりを籠の両側面および正面壁に設置する |  | 7 |  | 更衣室・脱衣室の出入口の戸を軽い力で開閉できる
Ｄ | 1 | 上吊り式の引き戸や、リニアモーターアシスト操作引き戸など小さな力で開閉できる戸にする |  | 2 | 操作ボタンは、手の甲やひじでも押すことができる大きなものとし、わかりやすい表示するを行う |  | 8 |  | 衣服を着脱する際に身体を支えるための手すりを設置する
| 2 | 上吊り式の引き戸など、床面に段差などが生じない構造の戸を用いる |  | 3 | 籠内に椅子を設置する | Ｅ | 1 |  | 車椅子使用者が利用しやすいようにするよう、浴槽は車椅子で寄り付きやすい高さにする
| 3 | 各居室の敷居のわずかな段差は、角を丸く加工することで車椅子使用者を通行しやすくする | Ｅ | 1 | 籠内の車椅子使用者の利用に配慮した操作ボタン等は、左右壁面中央付近に設置する |  | 2 |  | 更衣室等はベンチのあるゆったりとした空間、更衣スペースと通路が分離された配置する
| 4 | 玄関ホールに車椅子を常備する |  | 2 | 籠内、乗降ロビーとも、十分な照度を確保する |  | 3 |  | 更衣室等に補装具（義手義足）を収納するための大きめのロッカーを設置する
Ｅ | 1 | 靴の履き替えがしやすいようにする適切な位置に、手すりや腰かけなどを設置する
|  |  | 0 | ７ 特殊な構造の昇降機 |  | 0 | １０ 宿泊施設の客室
0 | ３ 廊下等／授乳場所等 |  | Ａ | 1 | 階段付近にエレベーターが設置できない場合は、段差解消機を設置する | Ａ | 1 |  | 洗面カウンター下部に十分な高さの空間を確保する
Ａ | 1 | 聴覚障害者の利用に配慮し、表情や手話、口話が読み取れる明るさを確保する |  | 2 | エスカレーターは、エレベーターや階段の見通しが良い位置に配置する |  | 2 |  | 情報が得られるよう、音声ガイドや文字、光、振動による情報伝達、注意喚起設備を設置する
| 2 | 階段の脇に昇降機を設置する | Ｂ | 1 | 操作方法を簡潔に大きな文字で記載する |  | 3 |  | 文字放送付き客室テレビを採用する
| 3 | 高齢者や子どもが利用しやすいようにするよう、手すりは2段とする |  | 2 | 上りと下りエスカレーターが並ぶところでは、上下方向と設置位置の関係を統一する |  | 4 |  | 電話に代わる通信手段として、スマートフォン等を利用できるようにフリーWi-Fiを設置する
| 4 | 授乳のできる場所は、母乳を与えるスペースは別室とするか、または、カーテン等を設置する |  | 3 | 大きくコントラストのあるサイン等を設置するなど逆方向に進入しないようにする |  | 5 |  | 設備機器やベッド等の位置が右利き用と左利き用の室を設置する
| 5 | ベッドは車椅子使用者も使えるような高さのものを併せて設置する |  | 4 | エスカレーターベルトは明るい色とするなど視認しやすいようにする |  | 6 |  | ベッドと利用しやすいようにする高さの畳コーナーを併設した和洋折衷室を設置する
Ｂ | 1 | 床と壁の色のコントラストをつけることで、壁位置を認識しやすいようにする | Ｃ | 1 | エスカレーターの上端、下端に近接する通路の床面や天井に矢印や進入禁止マークを設置する | Ｂ | 1 |  | 室名や部屋番号は、目線の高さで表示して、点字や浮き彫り文字とするなど、わかりやすい表示する
| 2 | 手すりと背後の壁の色のコントラストをつけ、手すりを認識しやすいようにする |  | 2 | エスカレーターの乗降口近くの壁面または柱面等に非常停止ボタンを設置する |  | 2 |  | 客室出入口付近の照明スイッチをわかりやすくする
| 3 | 床パターンにより動線の誘導を行う |  | 3 | 乗降しやすいようにするよう、エスカレーターの足元の明るさを確保する |  | 3 |  | 客室内の各種スイッチは操作しやすく、容易に識別できる
| 4 | 照明のレイアウトによって動線の誘導を行う |  | 4 | ステップ段鼻の色を変えることでエスカレーターの動きを視覚的に示す | Ｃ | 1 |  | 扉の取っ手の横に開閉時の体の安定のために縦型手すりを設置する
Ｃ | 1 | 車椅子使用者同士が余裕をもってすれ違える有効幅員を確保する | Ｄ | 1 | エスカレーターに速度調整機能を持たせる |  | 2 |  | 非常灯は、枕元から手の届く位置に設置する
| 2 | 転倒した際の衝撃の少ない床素材とする |  | 2 | エスカレーターのくしはできるだけ薄くし、車椅子のキャスターが乗り越えやすくする |  | 3 |  | 室内に設けられた荷物かけフックは、室内での移動や動作に支障がないようにする
| 3 | 子どもの転落の危険がない窓にする | Ｅ | 1 | 段差解消機は常時施設を管理している者の目が届くところに設置するし、利用者にすぐ対応できる |  | 4 |  | 緊急時の避難経路は室内にわかりやすく表示する
| 4 | 足元灯、非常用照明を設置する |  | 2 | コンパクトに収納できる階段昇降機を設置するなど、階段の通行の妨げとならないようにする | Ｄ | 1 |  | 出入口前後に車椅子回転スペース（直径1.5m程度）を設置する
| 5 | コーナー部に隅切りを設置する |  |  |  |  | 2 |  | 浴室への扉はできる限り引き戸や折戸とし、十分な出入口幅とする
Ｄ | 1 | 両側に連続した手すりを設置する | 0 | ８ 便所／ベビーチェア・ベビーベッド・着替え設備・折りたたみベッド |  |  | 3 |  | 車椅子から浴槽に乗り移るための台を設置する
| 2 | 休憩のためのベンチを設置する | Ａ | 1 | 便所の入口付近ではわかりやすいよう、男子用、女子用の方向を音声やサインで案内する |  | 4 |  | スイッチ等の操作ボタン類は、高さ上限1m程度、下限40cm程度の間に設置する
| 3 | 床の表面は、グレアの生じない素材にする |  | 2 | 便所内通路の幅員やドア幅にゆとりを確保することで、一般便房も車椅子で使用できる |  | 5 |  | スイッチ類は形状、大きさなど操作性の良いものとする
Ｅ | 1 | 窓を設け、自然採光・自然通風できるようにする |  | 3 | 手洗器は、車椅子使用者と立位で、高さの異なる2種類を設置する |  | 6 |  | 照明はベッドの上からでも操作できる
| 2 | 授乳のできる場所の周辺に荷物置場を設置する |  | 4 | センサー式洗浄ボタンの場合は、ボタン式を併用する | Ｅ | 1 |  | ベッドの下部は車椅子のフットレストが入る高さを空ける
| 3 | 授乳、保育等の子育てスペースの近くに子ども用トイレを設置する |  | 5 | 洗浄ボタンや紙巻器の位置はJIS S 0026に基づいたものにする |  | 2 |  | 十分な客室内有効通路幅を確保する
| 4 | 授乳のできる場所を利用する際、同伴者が休憩できるように入口付近に休憩用椅子を設置する | Ｂ | 1 | 空間や配置がわかりやすい照明や色づかいを工夫する |  | 3 |  | 車椅子での利用に考慮し、家具の下部に空間を確保する
| 5 | 大きめのおむつ専用ダストボックスを、ベビーベッドの近くに設置する |  | 2 | 施設内の案内板や各所で、車椅子使用者用便房への位置を表示し、誘導する |  | 4 |  | 家具は前面を揃え、クローゼットは引き戸とする
| 6 | 離乳食を与える際、赤ちゃんを座らせることができる高めの椅子と保護者用の椅子を設置する |  | 3 | 複数の便所がある場合、男女トイレの位置を統一することで視覚障害者にも使いやすくする |  | 5 |  | 介助者を考慮し、ベッドは2以上設置する
|  |  |  | 4 | 便所内部の配置を出入口付近に表示する |  | 6 |  | 知的・発達・精神障害のある人が不安にならないよう、十分な明るさを確保する
0 | ４ 階段 |  | Ｃ | 1 | ブース内の緊急通報ボタンの表示するを分かりやすくする |  | 7 |  | プライベートな空間に相応しい室内照明であるとともに、安全にも配慮し照度を確保する
Ａ | 1 | 聴覚障害者の利用に配慮し、表情や手話、口話が読み取れる明るさを確保する |  | 2 | 音、光等で押した状態を確認できる緊急通報ボタンを設置する |  | 8 |  | 室外に介助犬用の排泄場所を確保する
| 2 | 高齢者や子どもが利用しやすいようにするよう、手すりは2段とする |  | 3 | 緊急通報ボタンは、便座に腰かけた状態と、床に転倒した際にも操作できる位置に設置する
| 3 | エレベーターや傾斜路への案内する表示するを行う |  | 4 | 便所内に便房からも視認できる光警報装置（フラッシュライト等）を設置する | 0 | １１ 観覧席・客席
Ｂ | 1 | 手すりと背後の壁の色のコントラストをつけ、手すりを認識しやすいようにする |  | 5 | ベビーベッド等の柵がある場合、縦格子とし、隙間の幅は7cm以下にする | Ａ | 1 |  | 車椅子使用者のための観覧席等を複数配置し、場内で位置を選択できる
| 2 | 表記を大きくする、背後の壁とのコントラストをつけるなど、だれもが見やすい階数表示する |  | 6 | 手荷物棚またはフックに人がぶつからないようにし、当たっても怪我をしにくいものにする |  | 2 |  | 車椅子使用者のための観覧席等から舞台、楽屋間に、段のない経路を設置する
Ｃ | 1 | 階段の始点、終点は通路から後退させるなど、衝突や転落などが起きないようにする | Ｄ | 1 | 床置式の小便器は、出入口に近い箇所に設置する |  | 3 |  | 車椅子使用者同士がすれ違える通路幅を確保する
| 2 | 避難階段の出入口は、高齢者や障害者にも開閉・通過しやすいようにするものとする |  | 2 | 和便器にも手すりを設置する |  | 4 |  | 車椅子使用者は同伴者とともに複数の客席を選択できるように配置する
| 3 | 足元灯(突き出しのないもの)、非常用照明装置を設置する |  | 3 | 便房の扉を軽い力で開閉できるものにする |  | 5 |  | 視覚障害者が座席番号を確認できるよう、いすの背などに点字案内する、人的対応などの工夫をする
| 4 | 避難階段等には車椅子使用者の一時避難エリアを確保する |  | 4 | 紙巻器は、片手で紙が切れるものにする |  | 6 |  | 視覚障害者向けに音声で舞台やスクリーンの状況を案内する装置を設置する
| 5 | 手すり子形式とした場合、幼児の頭が入らないように（手すり子の間：11cm以下）とする |  | 5 | 小便器と洗面台の脇には杖等を立てかける窪み等を設置する |  | 7 |  | 場内を暗くするときも必要に応じて手話通訳が読み取れるスポット照明を設置する
Ｄ | 1 | できるだけ階段の勾配をゆるくする |  | 6 | 大型ベッドは、車椅子使用者に配慮し、幅が広く、車椅子座面高さと同程度としたものにする |  | 8 |  | 要約筆記用プロジェクター、スクリーン、要約筆記者用作業スペース等を設置する
| 2 | 床の表面は、グレアの生じない素材にする |  | 7 | フックを設置する場合は高齢者が使いやすいよう低い位置にも設置する |  | 9 |  | 会議室のある集会施設には託児スペースを設置する
Ｅ | 1 | 窓を設け、自然採光・自然通風できるようにする |  | 8 | 乳児用おむつ交換台の下部または付近に荷物棚を設置する |  | 10 |  | 区画された部屋（センサリールーム等）を設置する
|  |  |  | 9 | 手を離したときに戸を固定できるようなドアストッパーを設置する | Ｂ | 1 |  | 座席番号、行、列等は、読みやすいように、大きさ、コントラスト、取り付け位置等に十分配慮する
0 | ５ 階段に代わり、またはこれに併設する傾斜路 |  | Ｅ | 1 | 温水洗浄機能付き洋便器とする | Ｃ | 1 |  | 車椅子使用者のための観覧席等に手すり、ストッパー、キックプレートなどを設置する
Ａ | 1 | 傾斜路に設置する手すりの始点および終点には点字表示を設置する |  | 2 | 小児用小便器を設置する |  | 2 |  | 車椅子使用者のための観覧席等に隣接して同伴者用座席を設置する
| 2 | 高齢者や子どもが利用しやすいようにするよう、手すりは2段とする |  | 3 | 車椅子使用者用便房のほかに、ベビーカーと一緒に入れるトイレを設置する |  | 3 |  | 安全に移動できるよう足元灯を設置する
Ｂ | 1 | 建物の形状上等により、やむを得ず階段と設置する位置が離れる場合は分かりやすく誘導を行う |  | 4 | 車椅子使用者用便房の手洗い鏡前に、照明を設置する |  | 4 |  | 上演時間以外は客席部分の照度を十分に確保する
| 2 | 長い傾斜路を設置する場合、先の施設情報を事前に把握できるよう情報提供を行う |  | 5 | トイレに子ども用の手洗い器を置く |  | 5 |  | 緊急時の避難経路はわかりやすく表示する
Ｃ | 1 | 側壁に車椅子のフットレストあたりを設置する |  | 6 | 衣服のチェックができるよう、車椅子使用者用便房には全身が映る鏡を設置する | Ｄ | 1 |  | 客席に入る扉は、遮音性能を確保するしつつ、できるだけ重量の軽いものとする
Ｄ | 1 | 傾斜路が短くなるよう勾配はできる限り緩やかにする |  |  |  |  | 2 |  | 床のじゅうたんやカーペットは、車椅子の操作に支障がないようにする
Ｅ | 1 | 傾斜路は歩行者と車椅子がスムーズにすれ違える幅を確保する |  |  |  |  | 3 |  | 場内の両壁面に手すりを設置する
[6 empty] | Ｅ | 1 |  | どの席からも舞台やスクリーンを快適に鑑賞できるよう、客席の前後間隔や勾配を計画する
0 | １２ 敷地内の通路 |  | 0 | １６ 案内設備までの経路 |  | 0 | ２２ 自動販売機・水飲み器
Ａ | 1 | 長い傾斜路を設置する場合は、昇降機等による移動も選択できるよう配慮する | Ａ | 1 | 文字表示、立て看板の設置する、人による誘導などにより、ブロックの上に自転車等を置かれないようにする | Ａ | 1 |  | 車椅子使用者や子どもなどが利用できる高さや形態とする
| 2 | 高低差がある場合、階段などを併設し、経路を選択できるよう配慮する | Ｂ | 1 | 手すりにて案内設備までの誘導を行う |  | 2 |  | 自動販売機は、日本語だけでなく、点字や外国語などの案内表記を行う
| 3 | 聴覚障害者の利用に配慮し、表情や手話、口話が読み取れる明るさを確保する |  | 2 | 壁や床に明度差を大きくした色分けサインを表示することで、案内設備までの誘導を行う |  | 3 |  | 操作ボタンには、品目、金額等を点字にて表示する
| 4 | 接続する歩道から出入口までの間に視覚障害者誘導用ブロックを敷設する | Ｃ | 1 | 誘導用ブロックは、周囲の床材料との対比、触知、適切な耐久性、滑りにくいものにする |  | 4 |  | タッチパネル式の券売機では、点字表示付きテンキー、音声案内を設置する
| 5 | 案内板等を設置する際、有効幅員を狭めないよう、また誘導用ブロックの連続誘導を妨げない |  | 2 | 壁や床に明度差を大きくしたサインを表示、案内設備までの誘導を行うよう配慮する |  | 5 |  | 水飲み器は立位用と車椅子使用者用の２種類の高さを用意する
| 6 | 誘導用ブロックの上に自転車を置かれないよう対応する | Ｄ | 1 | 建物玄関部分で、誘導ブロックを避けて（ブロック部分をカットするなど）玄関マットを設置する | Ｂ | 1 |  | 自動販売機の操作ボタンなどを、鮮やかな色彩とし、周囲とコントラストをつける
Ｂ | 1 | 誘導用ブロックを認識しやすいようにするよう、舗装材の色や模様を計画する | Ｅ | 1 | 屋根を設置するなど、雨天時などにも使いやすい通路とする | Ｃ | 1 |  | 自動販売機は、転倒防止金物によって壁や床に固定する
Ｃ | 1 | 床材、壁材を工夫し、転倒、衝突時の危険性を軽減する |  | 2 | 十分な明るさを確保する |  | 2 |  | 自動販売機は、階段やエレベーターからの動線を遮断しない位置に設置する
| 2 | 透水性や排水性の高い舗装材を行い、通路表面に雨水が溜まらないようにする |  |  |  |  | 3 |  | 自動販売機や水飲み器の背後に十分なスペースを設置する
| 3 | 既設の石材やタイルなどに対しては、滑り止め加工を施す | 0 | １７ 公共的通路 |  | Ｄ | 1 |  | 水飲み器の給水栓は、光電管式、ボタン、レバー式とし、足踏み式は手動式と併設する
| 4 | 危険な箇所では、視覚障害者への注意喚起や間違って進入してしまわないような措置を行う | Ａ | 1 | 地下鉄連絡通路から建築物に至る階段等の手すりの始点には、行き先を示す点字表示を設置する |  | 2 |  | 杖を立てかける場所、フックまたは椅子を設置する
| 5 | 急な飛び出しの防止や車への不安解消のため、車路と歩行者通路間に植栽帯を設置する | Ｂ | 1 | 敷地が広く、敷地内に複数の建築物または公共的通路がある場合は、案内板を設置する | Ｅ | 1 |  | 給水量の調節ができるものとする
| 6 | 歩行者と車の動線が交差する場所は、見通しをよくする |  | 2 | 敷地が広い場合は、遠くからでも傾斜路の位置がわかるように案内板を設置する
| 7 | 交差する通路、屈曲する通路は見通しをよくする |  | 3 | 公共的通路部分とその他の廊下および通路部分とが識別しやすいようにする計画とする | 0 | ２３ コンセント・スイッチ
| 8 | 視覚障害者誘導用ブロックは、壁や植栽帯から60cm程度離して設置する |  | 4 | 広い空間で進行方向を認知しやすいようにするよう、照明を進行方向に合わせて設置する | Ａ | 1 |  | 空調機のスイッチ等は、だれもが使いやすい形状のものを採用する
Ｄ | 1 | 仕上げ材料の目地幅は、できる限り小さくし、車椅子使用者や視覚障害者の通行しやすさに配慮する | Ｃ | 1 | 上屋を設置するなど、通路面の凍結、積雪対策を講じる |  | 2 |  | 点字表示を行う
| 2 | 長い移動が負担となる人のためにベンチ等休憩スペースを設置する |  | 2 | 足元灯を設置するなど、できるだけ通路面が見やすい明るさを確保する | Ｂ | 1 |  | スイッチ類は、操作方法やオン・オフの状態がわかりやすいものとする
| 3 | 最小限の水勾配を心がけ、できる限り水平とする |  | 3 | 十分な明るさを確保する |  | 2 |  | 同一用途のスイッチ類は建物内で統一したデザインとする
| 4 | 敷地に接する歩道から建築物の出入口まで、高低差や段ができないようにする | Ｄ | 1 | 公共的通路には、休息のためのスペースまたは、施設を適切な位置に設置する |  | 3 |  | コンセント、スイッチ類は、周囲の色とのコントラストをつけるなど、認識しやすいものとする
| 5 | 主要な動線上に排水溝が生じない配置計画にする |  | 2 | できるだけ直線を主体とした線形で整備する |  | 4 |  | 浮き彫りのシンボルマークや文字等によりスイッチの機能を簡単に説明する
Ｅ | 1 | 屋根を設置するなど、雨天時などにも使いやすい通路とする |  | 3 | 回遊性の有る通路状部分にも公共的通路との連続性を確保するしつつ誘導用ブロックを設置する | Ｃ | 1 |  | 使用していないコンセントには、感電防止のためのコンセントキャップなどを装着する
| 2 | 十分な明るさを確保する | Ｅ | 1 | 屋外の公共的通路幅員は4m以上とし、屋内の公共的通路幅員は6m以上にする | Ｄ | 1 |  | 長時間利用しない場所については、人感センサー付きスイッチとすることで、操作負担を軽減する
[7 empty] | 2 |  | 座ったまま、あるいは寝たままでも操作可能なリモコンスイッチを設置する
0 | １３ 駐車場 |  | 0 | １８ 洗面所 |  | Ｅ | 1 |  | 手のひらで押せるワイドスイッチとする
Ａ | 1 | 車椅子使用者用駐車施設への不適切な利用がないように、駐車施設の配置や数についても配慮する | Ａ | 1 | 洗面台は車椅子が使い易いもの、立位で使いやすいものと高さの異なる２種類を設置する
| 2 | 車椅子使用者用駐車施設に一般車両が駐車しない措置を講ずる |  | 2 | 子どもも利用できる高さが低く、吐水口まで手が届きやすい洗面台を設置する | 0 | ２４ 緊急時の設備・施設
Ｂ | 1 | 車椅子使用者用駐車施設で、車室スペースをカラー舗装する | Ｂ | 1 | 高さの異なる洗面台は並べて配置する | Ａ | 1 |  | 非常時における視覚障害者、聴覚障害者の誘導案内などを、文字・点字、音声案内などで用意する
| 2 | 歩道をカラー舗装するなどにより、幼児等の飛び出し防止や車への注意喚起を行う |  | 2 | 冷温水の区分などについて、色、点字による表示を行う | Ｂ | 1 |  | 非常時の警告や避難誘導にも効果の高い情報ディスプレイを設置する
Ｃ | 1 | 見通しに配慮し、ゆったりとした車路とする | Ｃ | 1 | 洗面台の背後に十分なスペースを設置することで、通行者とぶつからないよう配慮する |  | 2 |  | 避難方向を一瞬にして理解可能な光走行式避難誘導装置の設置する
| 2 | 見通しの悪いカーブ等にミラーを設置する | Ｄ | 1 | 洗面台は壁に堅固に取り付け、1以上の洗面台には手すり等を設け、寄りかかれる等配慮する | Ｃ | 1 |  | トイレブース、シャワー室、浴室等で利用者が一人で使用する部屋には、緊急通報ボタンを設置する
| 3 | 歩道と車路の間に周囲との違いを認知しやすいよ色の手すりを設置する | Ｅ | 1 | 洗面台の手すりは、邪魔にならないよう支柱を設けず左右の壁や洗面カウンターに取り付ける |  | 2 |  | 緊急通報ボタンは、人が倒れた場合にも操作ができるよう設置高さや操作性に配慮する
| 4 | 建物の主な出入り口部分に、安全に乗降できるよう車寄せを設置する |  | 2 | 洗面台に荷物を置いたり杖を立てかけたりできる設備を設置する |  | 3 |  | 情報が伝わりにくい客室等では、光による警報装置やテレビ画面を使用した情報伝達とする
Ｄ | 1 | ゆったりスペース（対象：高齢者、妊産婦、乳幼児連れ）をできるだけ多く設置する |  |  |  |  | 4 |  | 便房内や浴室に非常時の情報がわかるように文字案内やフラッシュライト等を設置する
Ｅ | 1 | 建物の出入口と駐車場が離れている場合などは、出入口に車寄せを設置する | 0 | １９ 屋上・バルコニー |  |  | 5 |  | 車椅子使用者等、安全な救助を待つための一時避難場所を設け、インターホンを設置する
| 2 | だれもが駐車しやすいようにするよう、駐車施設前面の車路幅にゆとりを確保する | Ａ | 1 | 車椅子使用者、杖使用者の通行に支障のない排水溝を設置する | Ｄ | 1 |  | 防火戸は下枠の段がないものとするなど、避難時に高齢者や障害者等が利用しやすいようにする
| 3 | 夏季駐車中に車内温度の上昇を極力抑えるため、駐車施設周囲に高木を植栽する | Ｂ | 1 | 屋上テラスなど屋上利用可能な施設を設置する場合は、その旨を館内案内板などで表示する | Ｅ | 1 |  | 一時待機スペースに行くまで、安心して移動できるようにわかりやすく配慮する
| 4 | 雨天時において車椅子使用者の乗降に配慮し、屋根を設置する | Ｃ | 1 | 転落防止手すりの周囲には、子どもが踏み台の代わりにしてしまうようなものを設けない
|  |  |  | 2 | 手すり子の間隔は子どもの出入りができない幅になるよう配慮する | 0 | ２５ 手すり
0 | １４ 標識 |  | Ｄ | 1 | 居室からバルコニーへの出入口部分に段差の生じないフラットサッシを設置する | Ａ | 1 |  | 廊下等の手すりの曲がり角には現在位置や行き先などを点字で表示する
Ａ | 1 | 点字サインは中心高さを、縦型1.3～1.4m、傾斜型で1.0mを標準とする | Ｅ | 1 | 屋上への出入りやバルコニーにはひさしを設置する | Ｂ | 1 |  | 手すりの位置を確認しやすいようにするよう、周囲の壁等と識別しやすい色とする
| 2 | 幅広い年齢層や外国人にも直感的にわかるピクトグラムを活用する |  |  |  | Ｃ | 1 |  | 手すりが取り付く部分の壁の仕上げは、移動時に接触しやすいようにするため、なめらかなものとする
| 3 | 表示は、日本語、ひらがな、英語、韓国語、中国語等、複数の言語とする | 0 | ２０ カウンター |  |  | 2 |  | 階段、傾斜路の手すりは体重をかけたときに滑りにくいものとする
| 4 | 初めての施設利用者にも直感的にわかりやすいよう、大きく太い書体や図を用いる | Ａ | 1 | 机上の照度を調節できる手元照明を設置する |  | 3 |  | エスカレーターや動く歩道乗降口の固定手すりの点字表示は、滞留が生じない位置に表示する
Ｂ | 1 | ピクトグラムを組み合わせる場合は、基準となる枠のサイズを合わせる |  | 2 | 拡大読書器を設置する | Ｄ | 1 |  | エスカレーターや動く歩道乗降口の固定手すりは、ベルトと同じ高さおよび幅とする
| 2 | ピクトグラムの理解を深めるため、同じ視距離から読める大きさの和文、英文等を併記する |  | 3 | 筆記用メモやコミュニケーションボード等を準備し、障害者等との意思疎通に配慮する |  | 2 |  | 連続性を確保するため、設備機器・点検扉等の開口部にも手すりを設置する
| 3 | 文字や図と地の明度差は５程度以上を確保する |  | 4 | 見やすくわかりやすい位置に、筆談用具等がある旨の表示する |  | 3 |  | 手すりの連続性を保つため、移動の障害物と成り得る設備や備品の位置をあらかじめ計画する
| 4 | 色覚多様性のある人にもわかりやすい色使いとする |  | 5 | 手話や外国語に対応できる係員を配置するよう配慮する |  | 4 |  | 廊下の両側に連続して設置し、柱型の突出部分についても手すりを設置する
| 5 | 白内障の黄変化視界でもわかりやすい色使いとする |  | 6 | 記載台の付近にベビーチェアを設置する |  | 5 |  | 将来新たに設置可能なように、より広い範囲に手すり取り付け可能な下地補強を行う
| 6 | 文字の書体は線の太さを一定にするなど、認知しやすいようにするものとする |  | 7 | 子ども、高齢者、車椅子使用者等が選択できるよう、異なる高さのカウンターを設置する | Ｅ | 1 |  | 肌触りがよく、耐食性、耐久性があり、メンテナンスの容易なものとする
| 7 | 電光掲示板で情報提供する場合、字体、大きさ、色、スクロール速度などが見やすいようにする | Ｂ | 1 | 受付カウンターは、周りとコントラストのある色とする |  | 2 |  | 気温が高い場合でも暑さを感じにくく、気温が低い場合でも冷たさを感じにくい材質とする
| 8 | 目的地までの経路情報を得やすくするため、動線の分岐点や曲がり角などに標識を設置する |  | 2 | 建物出入口からの動線に沿った位置に受付を設置する |  | 3 |  | 手すりおよび手すりの支持部材は、静電気が発生しにくい材質とする
Ｃ | 1 | 吊り下げ型、突出型サインは床からサイン下端まで十分な距離（床から200cm以上）を確保する | Ｃ | 1 | 立位で使用するカウンター等は、支えとなるよう台を固定、必要に応じて手すりを設置する
Ｄ | 1 | 突出型サインは、進行方向に対し奥側とし、扉を開けながら見える位置とする |  | 2 | カウンターの背後に十分なスペースを設け、通行者とぶつからないよう配慮する
| 2 | 近距離で見るサインは、車椅子使用者や子ども等にも見ることができる高さにする | Ｄ | 1 | カウンター前面に車椅子使用者が回転できる十分なスペースを確保する
Ｅ | 1 | 逆光や反射グレアなどにより見にくくならない仕上げや標識設置する位置、照明とする |  | 2 | カウンター周囲の商品やパンフレット等に無理なく手が届くようにする |  | この欄は、配慮指針に掲げる措置以外で自主的に配慮した項目がある場合に、記入してください。
| 2 | 標識は進行方向に向かってわかりやすい位置に設置する | Ｅ | 1 | カウンターに荷物置場を設置する | 5つの原則 | 整備項目 | 提案項目 | 配慮事項
|  |  |  | 2 | 杖等を立てかける場所を設置する
0 | １５ 案内設備
Ａ | 1 | 音声情報を、視覚、光、振動等の情報に転換して伝える設備を設置する | 0 | ２１ 公衆電話
| 2 | 音声の聴き取りが困難な聴覚障害者のため、双方向性のモニター付きインターホンを設置する | Ａ | 1 | だれもがわかりやすい案内を設置する
| 3 | タッチ式音声案内するシステム、人感知式音声案内するシステムを設置する | Ｂ | 1 | 障害者の利用を配慮した機能を持つ電話機を設置するした旨を見やすい場所に表示する
Ｂ | 1 | ゾーニングを明快にすることで、一目で諸室構成がわかり、目的地に到達できる計画にする |  | 2 | 目立つ所、広い場所で、かつ受付の付近に設置する(受付職員による補助が可能)
| 2 | 連続した明快で簡潔な動線にするなど、わかりやすい空間構成にする | Ｃ | 1 | 公衆電話カウンターの背後に十分なスペースを設置する
| 3 | 案内する設備には、施設の配置だけでなく移動方向が分かるよう表示する | Ｄ | 1 | 体を支える手すり、壁面、台等を設置する
| 4 | 周囲の壁とコントラストをつけるなど、案内する設備の存在をわかりやすくする |  | 2 | カウンターに溝を設け、立ち上がるときや車椅子で寄り付くときなどに手を掛けることができるようにする
| 5 | 玄関付近に、点字案内板、触知案内する図、インターホンを設置する |  | 3 | 杖等を立てかける場所を設置する
| 6 | 玄関付近や受付カウンター、エレベーターホール等の動線の要所に案内板を設置する | Ｅ | 1 | 電話番号の検索、メモ等に支障がないよう、照明に配慮し、必要に応じ手元灯を設置する
| 7 | 複数の種類や大きさの便房等がある場合、便所出入口付近等で、利用できる設備がわかる表示をする |  | 2 | 携帯電話用のプライベートブースを設置する
| 8 | 主要な案内板、表示等に外国語を併記する |  | 3 | パソコンを置く場所を設置する
| 9 | ひらがなを併記する |  | 4 | 携帯電話やパソコンのための充電用コンセントを設置する
| 10 | 点字等による案内設備の場所がわかるよう、音声による案内設備を設置する
Ｃ | 1 | 各フロアに案内板・点字等による案内する設備を設置する
| 2 | 卓上案内板のコーナー部を曲面とするなど、事故や怪我に繋がらないようにする
Ｄ | 1 | 案内板・点字等による案内する設備は、近寄って見ることができる
| 2 | 案内板には、車椅子使用者が利用できる経路と利用できない経路を示すよう配慮すること
Ｅ | 1 | 点字ははがれにくいものとする

## 印刷用シート
第10号様式（第10条、第13条関係） | [25 empty] | R3.9.30版
公共的建築物配慮指針対応表
別に定める配慮指針（下記URL）を参考に、該当する箇所について○印を記入してください。
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jigyosha/doboku/kenchikushido/fukushimachidukuri.files/hairyo-sisin.pdf
|  | 整備項目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | 出入口 | 廊下等 | 階段 | 階段に代わり、または これに併設する傾斜路 | エレベーターおよび その乗降ロビー | 特殊な構造または 使用形態のエレベーター その他の昇降機 | 便所 | 浴室等 | 宿泊施設の客室 | 観覧席・客席 | 敷地内の通路 | 駐車場 | 標識 | 案内設備 | 案内設備までの経路 | 公共的通路 | 洗面所 | 屋上またはバルコニー | カウンターまたは記載台 | 公衆電話 | 自動販売機・水飲み器 | コンセントまたはスイッチ | 緊急時の設備等 | 手すり
５つの 原則
| Ａ 公平性 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 3 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 20: 0; 22: 0
|  | 4 | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 20: 0; 22: 0
|  | 5 | 3: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 20: 0; 22: 0
|  | 6 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 20: 0
|  | 7 | 11: 0; 20: 0
|  | 8 | 11: 0
9
|  | 10 | 11: 0
11
12
13
14
15
|  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 配慮 事項
| Ｂ 分かりやすさ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 3 | 2: 0; 3: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 14: 0; 15: 0; 17: 0; 23: 0
|  | 4 | 2: 0; 3: 0; 6: 0; 7: 0; 14: 0; 15: 0; 17: 0; 23: 0
|  | 5 | 2: 0; 6: 0; 14: 0; 15: 0
|  | 6 | 14: 0; 15: 0
|  | 7 | 14: 0; 15: 0
|  | 8 | 14: 0; 15: 0
|  | 9 | 15: 0
|  | 10 | 15: 0
11
12
13
14
15
|  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 配慮 事項
| Ｃ 安全安心 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 4 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 24: 0
|  | 5 | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 24: 0
|  | 6 | 2: 0; 12: 0
|  | 7 | 12: 0
|  | 8 | 12: 0
9
10
11
12
13
14
15
|  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 配慮 事項
|  | 整備項目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | 出入口 | 廊下等 | 階段 | 階段に代わり、または これに併設する傾斜路 | エレベーターおよび その乗降ロビー | 特殊な構造または 使用形態のエレベーター その他の昇降機 | 便所 | 浴室等 | 宿泊施設の客室 | 観覧席・客席 | 敷地内の通路 | 駐車場 | 標識 | 案内設備 | 案内設備までの経路 | 公共的通路 | 洗面所 | 屋上またはバルコニー | カウンターまたは記載台 | 公衆電話 | 自動販売機・水飲み器 | コンセントまたはスイッチ | 緊急時の設備等 | 手すり
５つの 原則
| Ｄ 身体への負担軽減 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3 | 2: 0; 3: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 17: 0; 21: 0; 25: 0
|  | 4 | 2: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 25: 0
|  | 5 | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 25: 0
|  | 6 | 8: 0; 9: 0; 10: 0
|  | 7 | 8: 0; 9: 0
|  | 8 | 8: 0; 9: 0
|  | 9 | 8: 0
10
11
12
13
14
15
|  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 配慮 事項
| Ｅ 快適性 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 3: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 21: 0; 25: 0
|  | 3 | 3: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 21: 0
|  | 4 | 3: 0; 8: 0; 10: 0; 13: 0; 21: 0
|  | 5 | 3: 0; 8: 0; 10: 0
|  | 6 | 3: 0; 10: 0
|  | 7 | 10: 0
|  | 8 | 10: 0
9
10
11
12
13
14
15
|  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 配慮 事項
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ※ 配慮事項 |  | 2: 5つの原則; 4: 整備項目; 6: 提案項目No.; 8: 配慮事項
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
備考
１ 「５つの原則」の各項目については、別に定める配慮指針に対応しています。
２ ５つの原則の欄は、整備項目ごとに配慮指針に掲げる措置が講じられている場合に、○を記入してください。
３ 小計欄は、整備項目ごとに配慮指針に掲げる措置を講じた数（○の数）の合計を、記入してください。
４ その他配慮事項の欄は、配慮指針に掲げる措置以外で自主的に配慮した項目がある場合に、記入してください。
５ 合計欄は、「５つの原則」の各項目の小計の合計を、記入してください。
６ ※欄は、その他配慮事項の欄で記入したものについて、配慮した事項を記入してください。
◆整備の適合状況◆
| 配慮事項総数 |  | 4: 0; 7: 適合状況
・適合状況には、配慮事項総数に応じて、６～１０は「♥」、１１～２０は「♥ ♥」、２１～３０は「♥ ♥ ♥」、３1～４０は「♥ ♥ ♥ ♥」、 ４１～５０は「♥ ♥ ♥ ♥ ♥」、５１以上は「♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥」と表示する。
入力用シートに入力後、こちらのシートを印刷し、協議書類に添付して提出してください。
備考では手書きで「○」付けする際に注意する事項が
挙げられています。（入力用シートに入力すると自動で計算されます）
配慮指針に掲げる措置以外に自主的に配慮した項目がある場合は
備考の4に従い、その他の配慮事項の欄に「○」付けするとともに
※欄に配慮した事項を入力してください。