## 別記様式（小規模）
別記様式 （第５条関係）
（表）
小規模建築物整備項目対応表
１ 建築物の用途 | [5 empty] | ２ 延床面積 | ㎡
１ 多数の者が利用するもの
整備項目 |  | チェック |  | 協議対象事項
|  | 重点整備 | 整備
・チェック欄には、整備が出来るものは「○」、出来ないものは「×」、整備対象がない場合は「／」を記入
階段 |  |  | ― | 1 | 段がある部分に手すりを設置
|  |  | ― | 2 | 表面は粗面、または滑りにくい仕上げ
|  |  | ― | 3 | 踏面の端部とその周囲とを色の明度、色相または彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能
エレベーターおよび その乗降ロビー |  | ― |  | 1 | かご内および乗降ロビーは、車いす使用者が乗降できる空間を確保
|  | ― |  | 2 | エレベーター付近に階段等を設ける場合には、乗降ロビーに転落防止策を講ずること
特殊な構造または使用形態のエレベーターその他の昇降機 |  |  | ― | 1 | 平成18年国土交通省告示第1492号第1第1号に規定するもの
便所 |  | ― | ― | 1 | 便所を設ける場合には、つぎに揚げるもの
|  |  | ― |  | ① 床の表面は、粗面または滑りにくい仕上げ
|  | ― | ― | 2 | 上記１に掲げるもののほか、便所のうち１以上（男女別の場合はそれぞれ１以上）はつぎに掲げるもの
|  |  | ― |  | ① 腰掛便座、手すり等を適切に配置
|  |  | ― |  | ② 車いす使用者が利用できる空間を確保
敷地内の通路 |  |  | ― | 1 | 表面は、粗面または滑りにくい仕上げ
|  | ― | ― | 2 | 段がある部分は、つぎに掲げるもの
|  |  | ― |  | ① 踏面の端部とその周囲との色の明度、色相または彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能
|  |  | ― |  | ② 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造
|  |  | ― | 3 | 傾斜路は前後の通路との色の明度、色相または彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能
標識 |  | ― | ― | 1 | 昇降機その他の昇降機、便所の付近に、つぎに掲げる標識を設ける
|  |  | ― |  | ① 利用者が見やすい位置に設置
|  |  | ― |  | ② 表示すべき内容が容易に識別可能 （JIS Z8210に適合するもの）
緊急時の設備・施設 |  | ― |  | 1 | 警報装置は、光および音声によって非常事態の発生を告げる装置
手すり |  | ― |  | 1 | 75cm≦階段および廊下等の手すりの取付け高さ≦85㎝
|  | ― |  | 2 | 60cm≦階段および廊下等の２段手すりの取付け高さ（下段）≦65㎝ならびに 75cm≦階段および廊下等の２段手すりの取付け高さ（上段）≦85㎝
|  | ― |  | 3 | ２段手すりの下段は、上段手すりの半径長さの分だけ、上段より壁から離して設置
|  | ― |  | 4 | 形状は円形または楕円形とし、握りやすいもの
|  | ― |  | 5 | 手すりと壁との空き≧4㎝、手すりの下側で支持
|  | ― |  | 6 | 手すりの端部は、下方または壁面方向に曲げる
|  | ― |  | 7 | 階段および傾斜路の手すり端部の水平部長さ≧45㎝
|  | ― |  | 8 | 階段の昇降以前の水平部分に、現在位置および上下階の情報等を点字および墨字で表示
２ 小規模建築物移動等円滑化経路等
整備項目 |  | チェック |  | 協議対象事項
|  | 重点整備 | 整備
・ チェック欄には、整備が出来るものは「○」、出来ないものは「×」、整備対象がない場合は、「／」を記入
出入口 |  |  | ― | 1 | 出入口の幅（開放時有効）≧80㎝
|  |  | ― | 2 | 直接地上へ通ずる出入口の幅（開放時有効）≧85㎝
|  |  | ― | 3 | 戸は自動的に開閉するほか車いす使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
廊下等 |  |  | ― | 1 | 段差を設けない （傾斜路またはエレベーター併設の場合等を除く）
|  |  | ― | 2 | 車いす使用者が通行できる幅を確保
傾斜路（屋内） |  |  | ― | 1 | 表面は粗面、または滑りにくい仕上げ
|  |  | ― | 2 | 前後の廊下等と色の明度差、色相または彩度が大きいことでその存在を容易に識別可能
|  |  | ― | 3 | こう配≦1/12（高さ≦16cmの場合はこう配≦1/8）
|  |  | ― | 4 | 車いす使用者が通過できる幅を確保
敷地内の通路 |  |  | ― | 1 | 段差を設けない （傾斜路またはエレベーター併設の場合等を除く）
|  |  | ― | 2 | 車いす使用者が通行できる幅を確保
|  | ― | ― | 3 | 傾斜路はつぎに掲げるもの
|  |  | ― |  | ① こう配≦1/12（高さ≦16cmの場合はこう配≦1/8）
|  |  | ― |  | ② 手すりを設置
（裏）
◆整備の適合状況◆
重点整備内容合計 |  | 0 |  |  | 適合割合 ％
重点整備内容対象数 |  | 0 |  |  | 適合状況
整備内容合計 |  | 0 |  |  | 適合割合 ％
整備内容対象数 |  | 0 |  |  | 適合状況
| 適合割合 （％） ＝ |  | 整備を行う重点整備内容（整備内容）の合計 【○の数】 |  |  | ×１００％
重点整備内容（整備内容）の対象の合計 【○×の数】
※「／」および「―」は数には含めない。
・適合状況には、適合割合に応じ、80％を超える場合「★★★」、60％を超え80％以下なら「★★」、0％を超え60％以下なら「★」の３段階で
表示する。
なお、対象となる整備内容があるにも関わらず、整備内容合計が０の場合は「整備なし」と表示する。
Note on E18: 手すりは、移動補助としてのものをいい、転落防止措置（高さ1.1m以上）のもの場合は『×』。
Note on E20: 段鼻と踏面の明度差等がなければ『×』。
Note on E27: 利用者が使用する便所があれば対象。 御垂石等の磨き処理されたものならば『×』。 便所が無い場合、または、内装未定（スケルトン施工）の場合は『／』。
Note on E29: 腰掛便座ではあるが、手すりが無い場合は『×』。 便所が無い場合は『／』。
Note on E30: 車いす使用者が利用できない（便器に移乗できない）便房、および、車いす使用者が 当該便房を利用できない状況（通路が狭く入れない、戸を開けられない等）であれば『×』。 便所がなければ『／』。
Note on E33: 段鼻と踏面の明度差等がなければ『×』。
Note on E34: 蹴込板の無いものや、2㎝を超える深い蹴込のものは『×』。
Note on E35: 概ね2％（1/50）を超える勾配のものを傾斜路と扱う。 傾斜部分とその他の部分との境界を、面または線で明確に認識できるよう整備する場合は『○』。 また、平たん部や段部が無く、道から出入口までが一体整備となる場合は『×』。
Note on E37: 壁からの突出型または、天井からのつり下げ型の標識の場合は、下端高さが2.0m以上で無ければ『×』。
Note on E38: ピクトサインを設置なら『○』、文字表記だけまたは設置が無ければ『×』。
Note on E58: 居室や便所の出入口など、下記２の出入口以外のものが対象。 片側開放有効が80㎝未満であれば『×』。
Note on E59: 玄関や店舗の出入口が対象。 片側開放有効が85㎝未満であれば『×』。
Note on E60: 利用者が使用する出入口が対象。 靴摺り等が2㎝以上、戸の前後に空間が無い、戸が重い、勢いよく閉まる等の場合は『×』。 建具無し（スケルトン施工等）の場合は『／』。
Note on E61: 廊下と居室が一体となっている場合は、利用者が通行する部分。 内装未定（スケルトン施工）の場合は『／』。
Note on E62: 有効幅員が80㎝未満であれば『×』。 内装未定（スケルトン施工）の場合は『／』。
Note on E63: 概ね２％（1/50）を超える勾配のものを傾斜路と扱う。 内装未定（スケルトン施工）の場合は『／』。
Note on E64: 傾斜部分とその他の部分との境界を、面または線で明確に認識できるよう整備する場合は『○』。 内装未定（スケルトン施工）の場合は『／』。
Note on E65: 規定値に満たない勾配ならば『×』。 内装未定（スケルトン施工）の場合は『／』。
Note on E66: 有効幅員が80㎝未満であれば『×』。 内装未定（スケルトン施工）の場合は『／』。
Note on E67: 段はあるが、傾斜路や昇降機が併設されているならば『○』。 段のみならば『×』。
Note on E68: 有効幅員が80㎝未満、または、段差が生じるならば『×』。
Note on E70: 概ね２％（1/50）を超える勾配のものを傾斜路と扱う。 規定値に満たない勾配ならば『×』。
Note on E71: 手すりが無い、または、転落防止措置（高さ1.1m以上）の手すりであれば『×』。
Note on E81: 「○」の数が自動で集計されます。
Note on E82: 「○」と「×」の数が自動で集計されます。
Note on E84: 「○」の数が自動で集計されます。
Note on E85: 「○」と「×」の数が自動で集計されます。
Note on F7: 協議対象部分の用途を記載。 複合建築物の場合は、用途毎にチェックシートが必要。
Note on F21: 下記のすべてを確保できなければ『×』。 ・かご：幅80㎝以上×奥行110㎝以上 ・乗降ロビー：φ1.4m以上の空間 ・扉幅：80㎝以上
Note on F22: 乗降ロビーと踊り場を兼ねている場合など、車いすが転回する際に転落が懸念される場合が対象。 階段室型など転落の危険が無い場合は『／』。
Note on F39: 報知器（住宅用火災報知器を含む）を設置する場合、赤色灯や回転灯、フラッシュライト のような光およびアナウンス等によって災害の発生を通知する設備であれば『○』。
Note on F40: 段部や傾斜路が無く、手すりを設置する箇所がなければ『／』。 段部や傾斜路はあるが、手すりを設けない場合は『×』。 なお、転落防止措置（高さ1.1m以上）の手すりの場合は『×』。
Note on F41: ２段手すりが無ければ『／』。
Note on F43: ２段手すりが無ければ『／』。
Note on F44: 手すりが無ければ『／』。 平型等であれば『×』。
Note on F45: 手すりが無ければ『／』。 壁との空きが４㎝未満または横側支持のものは『×』。
Note on F46: 手すりが無ければ『／』。 端部を曲げ処理しなければ『×』。
Note on F47: 手すりが無ければ『／』。 端部水平長さが満たなければ『×』。
Note on F48: 手すりが無ければ『／』。 点字または墨字（点字の日本語表記）がなければ『×』。
Note on H81: 自動で割合（％）が表示されます。
Note on H82: 自動で『★』が表示されます。 また、表示された★または文言を「公共的建築物整備概要書」の 「８整備の適合状況⑴整備基準 整備内容」欄に記載してください。
Note on H84: 自動で割合（％）が表示されます
Note on H85: 自動で『★』が表示されます。 また、表示された★または文言を「公共的建築物整備概要書」の 「８整備の適合状況⑴整備基準 整備内容」欄に記載してください。
Note on K7: 協議対象の用途部分の延べ床面積を記載。
■段差解消機等
■職員や従業員のみが利用する便所は対象外。
■道路から玄関までの
アプローチ部分の他、
駐車場や駐輪場等へ
の通路も対象。
■道路から玄関までの
アプローチ部分が対象。
■わずかな距離であっても対象となる。
適合状況を確認してください。
◆マウスカーソルをチェック欄の空白にポイントすると注記が表示されます。
＊注記（黒色以外）は印刷されません。
＊表左欄整備項目の余白に記載された文言は印刷されます。
■避難時のみに使用
する屋外階段は対象外。
■段や階段、傾斜路に
設けられる移動補助の
手すり。
■建築物への主たる
出入口や利用者の
使用する出入口が対象。
■店舗内通路も含む。